## Foglio2
|  |  | A.S.P. AGRIGENTO | [5 empty] | A.S.P. PALERMO |  | COMPLESSIVI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO |  | A.S.P. TRAPANI |  |  |  |  | COMPLESSIVI AZIENDA OSPEDALI RIUNITI DI PALERMO |  | COMPLESSIVI A.R.N.A.S. CIVICO DI PALERMO |  | A.S.P. CALTANISSETTA
| DESCRIZIONE MATERIALE | prezzo unitario base asta | AGRIGENTO* |  | SCIACCA* |  | COMPLESSIVI A.S.P. DI AGRIGENTO |  | COMPLESSIVI A.S.P. DI PALERMO |  |  |  | Trapani | Castelvetrano | Marsala | COMPLESSIVI A.S.P. DI TRAPANI | [5 empty] | CALTANISSETTA | GELA | MUSSOMELI | COMPLESSIVI A.S.P. CALTANISSETTA |  | Fabbisogno Complessivo annuo | Importo Complessivo annuo |  | 20% Plus quantità annuo | 20% Plus Importo annuo
[7 empty] | fabbisogno annuo | importo annuo | fabbisogno annuo | importo annuo | fabbisogno annuo | importo annuo |  |  |  | fabbisogno annuo | importo annuo | fabbisogno annuo | importo annuo | fabbisogno annuo | importo annuo |  |  |  | fabbisogno annuo | importo annuo
A | Lotto 118: Fornitura di materiale di consumo con cessione in uso gratuito (anni 5)di Faco-vitrectomi ossia sistema multifunzionale per la chirurgia del segmento anteriore e posteriore, per effettuare interventi di cataratta e interventi di chirurgia della retina, dotato delle seguenti caratteristiche minime: (aggiudicazione a lotto unico) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 0.4 | 0
Ampio schermo touch screen orientabile
Conferma vocale
Carrello con alza bottiglie elettrico integrato
Modulo laser 532 nm integrato, azionabile dallo stesso pedale del faco
Pedale dual linear multifunzione senza fili
Manipolo faco con 6 cristalli piezoelettrici in titanio
Sistema di aspirazione venturi peristaltica e speep
Possibilità di utlizzare unico kit faco per effettuare interenti di chirurgia combinata
Modulo vitrectomia con almeno 10.000 tagli con vitrectomo a flusso continuo
Modulo diatermia con possibilità di altre chirurgie dietermiche, glaucoma e capsulotomia
Punte faco con fluidica avanzata da 1,8 mm fino a 3,2 mm con varie tipologie di emissioni di ultrasuoni
Unica tipologia di cassette per interenti di segmento anteriore e posteriore
La fornitura dovrà essere competa dei seguenti accessori:
Pinza per diatermia completa di cavo
Manipoli i/a monovia con punta da 2,2mm
Manipoli ultrasuoni per cataratta
Manipolo ultrasuoni per via pars plana e punta
Cassette di sterilizzazione
Materiale di consumo dedicato per interventi annui di chirurgia della cataratta:
B | PACK FACO completo di 1 sleeves e da 1 punta per incisioni da 2.2 mm coprischermo, cassetta, tubi I/A, deflussore, chiave per punta faco | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 30000 | 1600 | 80000 |  | 320 | 16000
C | PUNTE FACO U/S Punte per incisione da 2,2 mm da 30° | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8000 |  | 20 | 1600
D | SLEEVES Sleeves monouso per punte da 2.2mm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 400 | 150 | 1200 |  | 30 | 240
E | Vitrectomo anteriore | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6840 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2280 | 80 | 9120 |  | 16 | 1824
F | KIT PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA 23G pack per chirurgia vitreoretinica con cassetta tubi, fibra luce, tubo aria con flitro, vitrectomo a flusso continuo, set trocar, tubo per scambio aria-fluidi, sacca copri schermo | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11400 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7600 | 50 | 19000 |  | 10 | 3800
G | KIT PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA 25G pack per chirurgia vitreoretinica con cassetta tubi, fibra luce, tubo aria con flitro, vitrectomo a flusso continuo, set trocar, tubo per scambio aria-fluidi, sacca copri schermo | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15120 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 12600 | 66 | 27720 |  | 13.2 | 5544
H | KIT PER CHIRURGIA VITREORETINICA DA 27G pack per chirurgia vitreoretinica con cassetta tubi, fibra luce, tubo aria con flitro, vitrectomo a flusso continuo, set trocar, tubo per scambio aria-fluidi, sacca copri schermo | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10080 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4200 | 34 | 14280 |  | 6.8 | 2856
I | SET I/A OLIO DI SILICONE Set scambio olio di silicone | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11000 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 16500 | 50 | 27500 |  | 10 | 5500
J | PENNA ENDO DIATERMIA Penna monouso con attacco dedicato alla macchina da 23G | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 500 | 20 | 2000 |  | 4 | 400
K | PENNA ENDO DIATERMIA Penna monouso con attacco dedicato alla macchina da 25G | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 350 | 35 | 2450 |  | 7 | 490
L | PENNA ENDO DIATERMIA Penna monouso con attacco dedicato alla macchina da 27G | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 350 | 15 | 1050 |  | 3 | 210
M | candeliere 25 G con trocar per inserimento | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2400 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 600 | 25 | 3000 |  | 5 | 600
| la ditta fornitrice è tenuta a fornire gli aggiornamenti tecnologici provvedendono anche alla sostituzione dello strumento se gli aggiornamenti non fossero instalabili sull'attrezatura consegnata | [27 empty] | 195320
| Lotto 119 fornitura di materiale di consumo con cessione in uso gratuito (anni 5) di laser a femtosecondi per la chirurgia della cataratta e cornea, dotati delle seguenti caratteristiche minime: (aggiudicazione a lotto unico) |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 6 |  |  | 1.2 | 0
• Tipo di laser a femtosecondi a stato solido pompato a diodi
• Velocità di ripetizione dell'impulso compresa fra 80 e 120 KhZ (fra 80 e 160)
• Lunghezza d'onda uguale o superiore a 1020 nm
• durata dell'impulso inferiore a 500 fs
• Interfaccia paziente senza applanazione fisica ma mediante interfaccia liquida o lac condiverse dimensioni e doppio cicuito di vuoto, senza applanazione fisica ma mediante interfaccia liquida o semiliquida o lac
• Sistema acquisizione ed analisi cristallino mediante OCT 3D oppure OCT Swept Source
• Interfaccia software semplice ed intuitivo con monitor
la ditta offerente potrà fornire una macchina che esegue sia la chirurgia corneale che della cataratta o due macchine di cui una che esegue interventi di FLACS e una per la chirurgia corneale
MODULI SOFTWARE RICHIESTI
per la chirurgia cataratta
• Genera immagini accurate della camera anteriore utilizzando i dati-immagine dell'OCT
• Riconoscimento automatico delle strutture oculari
• Tunnel e apertura di servizio a diametro e sede variabile
• Capsuloressi a diametro variabile
• Incisioni corneali arcuate a profondità e posizione variabile
• Tunnel per anelli intrastromali
• Trapianti lamellari
• Incisioni corneali arcuate a geometria e profondità variabili con possibilità di compensare la ciclotorsione in live
• Definizione personalizzata delle distanze di sicurezza rispetto al sacco capsulare, sia anteriormente che posteriormente
CARATTERISTICHE MINIME FEMTOSECONDI PER LA CHIRURGIA DELLA CORNEA
• Tipo di laser a femtosecondi a stato solido pompato a diodi
• Velocità di ripetizione dell'impulso compresa fra 80 e 160 KhZ
• Lunghezza d'onda uguale o superiore a 1020 nm
• Durata dell'impulso inferiore a 500 fs
Sistema con letto paziente integrato ruotabile
preparazione dei lembi per trapianto lamellare anteriore e perforante
chirurgia refrattiva realizzazione flap lasik con diametro, sede e geometria variabile
chirurgia intracorneale realizzazione di: pocket intrastromali, incisioni per inserimenti anelli intrastromali con sedi e dimensioni variabili
centro del trattamento centro pupillare o definito dall'operatore
incisioni corneali arcuate geometria e profondita' variabili
|  |  | A.S.P. AGRIGENTO | [5 empty] | A.S.P. PALERMO |  | COMPLESSIVI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PALERMO |  | A.S.P. TRAPANI |  |  |  |  | COMPLESSIVI AZIENDA OSPEDALI RIUNITI DI PALERMO |  | COMPLESSIVI A.R.N.A.S. CIVICO DI PALERMO |  | A.S.P. CALTANISSETTA
| DESCRIZIONE MATERIALE | prezzo unitario a base asta | AGRIGENTO* |  | SCIACCA* |  | COMPLESSIVI A.S.P. DI AGRIGENTO |  | COMPLESSIVI A.S.P. DI PALERMO |  |  |  | Trapani | Castelvetrano | Marsala | COMPLESSIVI A.S.P. DI TRAPANI | [5 empty] | CALTANISSETTA | GELA | MUSSOMELI | COMPLESSIVI A.S.P. CALTANISSETTA
MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO
l'azienda acquirente si impegna ad acquistare per ciascun laser fornito almeno 250 interfaccia paziente all'anno
| • Paziente interfaccia per chirurgia della cataratta o corneale composta da: cono di collegamento al laser con interfaccia liquida o semiliquida o lac e circuito del vuoto quantitativo minimo 250 | 400 |  |  |  |  | 500 | 200000 |  |  | 250 | 100000 | [5 empty] | 250 | 100000 | 250 | 100000 |  |  |  | 250 | 100000 | 1500 | 600000 |  | 300 | 120000
| • Paziente interfaccia per chirurgia della cataratta o corneale composta da: cono di collegamento al laser con interfaccia liquida o semiliquida o lac e circuito del vuoto quantitativo compreso fra 251-1000 | 100 | 250 | 25000 | 250 | 25000 | 1500 | 150000 |  |  | 600 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 270000 |  | 540 | 54000
| • Paziente interfaccia per chirurgia della cataratta o corneale composta da: cono di collegamento al laser con interfaccia liquida o semiliquida o lac e circuito del vuoto quantitativo compreso fra 1001-2000 | 75 | 750 | 56250 | 750 | 56250 | 2000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 150000 |  | 400 | 30000
| • Paziente interfaccia per chirurgia della cataratta o corneale composta da: cono di collegamento al laser con interfaccia liquida o semiliquida o lac e circuito del vuoto quantitativo superiore a 2000 | 50 | 1000 | 50000 | 1000 | 50000 | 2000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 100000 |  | 400 | 20000
| servizio full risk formazione key operatore |  | 1000 | 0 | 1000 | 0
• L'azienda offerente si impegna a fornire tutte le interfacce liquide o semiliquide o lac e circuiti del vuoto richiesti dall'azienda acquirente
• La ditta offerente si impegna alla manutenzione full-risk con tempi di interventi e risoluzione del problema entro 48h dalla chiamata, all'upgrading dello stesso strumento e anche l'eventuale sostituzione dello strumento con macchinari di ultima generazione
l'offerta dovrà indicare la percentuale di sconto da applicare
1120000