## Foglio2
DESCRIZIONE
lotto | Sublotto | CND | Materiale specialistico per l'U.O. di O.R.L. | Quantità totale annua (in pezzi) | Prezzo unitario offerto | Prezzo complessivo annuo offerto | Osservazioni
Kit Panetti per chirurgia endoscopica dell'orecchio medio composto da:
1 |  | L1405 | dissettore per timpano curvo a sinistra | 4
|  | L1405 | dissettore per timpano curvo a destra | 4
|  | L1405 | dissettore per seno timpanico lato sinistro | 4
|  | L1405 | dissettore per seno timpanico lato destro | 4
|  | L1405 | dissettore per seno timpanico in avanti lato destro | 4
|  | L1405 | dissettore per seno timpanico in avanti lato sinistro | 4
|  | L1405 | micro uncini di aspirazione 45° 1mm | 4
|  | L1405 | micro uncini di aspirazione 45° 1,5mm | 4
|  | L1405 | micro uncini di aspirazione 45° 2mm | 4
|  | L1405 | aspiratori/separatori 45° 2,5mm aspirazione verso l'alto | 4
|  | L1405 | aspiratori/separatori 45° 2mm | 4
|  | L1405 | bisturi ovale di panetti lato sinistro con lama | 4
|  | L1405 | separatore con aspirazione sul lato opposto alla lama | 4
|  | L1405 | dattatori ruotabili,curvi a 70°, con attacco luer-lock | 4
|  | L1405 | pinza per orecchio micro curve verso l'alto | 4
|  | L1405 | pinza per orecchio medio curva verso il basso | 4
|  | L1405 | endoscopio mm 2,7 | 4
2 |  | M0499 | Medicazione emostatica ed antiaderenziale dissolbibile per chirurgia endoscopica nasale fess costituita da una siringa preriempita di schiuma con agente emostatico attivo sterile, latex-free. | 370
3 | materiale per elettromiografia intraoperatoria
| a | Z12101106 | kit elettrodi, sterile, monouso, per monitoraggio nervo facciale in chirurgia parotidea, 4 canali | 280
| b | R1030202 | tubi endotracheali per chirurgia tiroidea con elettrodi pressofusi per il monitoraggio dei nervi laringeimm.6 | 10
| c | R1030202 | tubi endotracheali per chirurgia tiroidea con elettrodi pressofusi per il monitoraggio dei nervi laringeimm.7 | 25
| d | R1030202 | tubi endotracheali per chirurgia tiroidea con elettrodi pressofusi per il monitoraggio dei nervi laringeimm.8 | 25
| e | R1030202 | tubi endotracheali per chirurgia tiroidea con elettrodi pressofusi per il monitoraggio dei nervi laringeimm.9 | 0
| f | Z12101185 | manipoli per stimolazione attiva del nervo, monouso, sterile, per elettromiografia intraoperatoria, punta 1 mm, completo di pulsante per la gestione della potenza di stimolazione da campo sterile | 327
4 | Dspositivi monouso per chirurgia del endoscopica del naso e dei seni paranasali
| a | Q030301 | lame per manipolo debrider, monouso, sterile, retta con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4,3 | 900
| b | Q030301 | lame per manipolo debrider, monouso, sterile, retta con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.3.0 | 580
| c | Q030302 | lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva 12 gradi con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4 | 250
| d | Q030302 | lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva 40 gradi con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4 | 200
| e | Q030302 | lame per manipolo debrider, monouso, sterile, curva 60 gradi con quattro camice rotanti per una migliore asportazione delle masse polipoidi. Diametro in punta mm.4 | 140
| f | Q030301 | lame per manipolo debrider, monouso, sterile, per atresia coanale | 33
| g | Q030302 | frese, per manipolo debrider, monouso, sterili, con punta diamantata per il trattamento delle dacriorinocistostomia | 66
| h | A030402 | tubi monouso, sterili, per l'irrigazione interna delle lame da adoperare con manipoli debrider | 565
| i | T030203 | camicia, monouso, sterile, per il lavaggio, intraoperatorio, delle ottiche rigide. Angolo di visione 0° | 260
| l | T030203 | camicia, monouso, sterile, per il lavaggio, intraoperatorio, delle ottiche rigide. Angolo di visione 30° | 260
| m | Z12100985 | seghe oscillanti monouso per chirurgia delle cartilagini laringee | 70
5 | Dispositivi per chirurgia della mastoide e dell'orecchio medio ed interno
| a | Z129080 | set monouso, sterile, per il raffreddamento dei manipoli motore ad acqua | 220
| b | Z129080 | set monouso, sterile, per l'irrigazione delle frese durante la fresatura dell'osso | 220
| c | Z12101199 | cappuccio, monouso, sterile, da montare sul manipolo del trapano per automatizzare la stimolazione nervosa, atta all'esecuzione dell'elettromiografia intraoperatoria durante la fresatura dell'osso mastoide | 50
| d | L149099 | frese rotonde da taglio misure da 1 mm. A 6 mm. | 250
| e | L149099 | frese rotonde diamantate misure da 1 mm. A 6 mm. | 250
| f | L149099 | frese per cocleostomia taglienti rivestite in nylon curve mis.1 mm. | 62
| g | L149099 | frese per cocleostomia taglienti rivestire in nylon curve mis.1,5 mm. | 32
| h | L149099 | frese per colesteatoma diamantate rivestite in nylon curve 0,5 mm. | 27
| i | L149099 | frese rotonde da taglio per trapano angolato misure da 1 mm. A 6 mm. | 250
| l | L149099 | frese rotonde diamantate per trapano angolato misure da 1 mm. A 6 mm. | 250
| m | L149099 | frese rotonde da taglio per trapano a 75.000 giri misure da 1 mm. A 6 mm. | 225
| n | L149099 | frese rotonde diamantate per trapano a 75.000 giri misure da 1 mm. A 6 mm. | 225
| o | L149099 | frese, pluriuso, per perforazione della platina varie misure | 167
6 |  |  | Protesi ad ancoraggio osseo di tipo transcutaneo (trasmissione transucutanea del suono senza pilastro di connessione, attivo tramite attuatore piezoelettrico e privo di materiale ferromagnetico (quindi compatibile con RM fino 3 tesla), a singolo punto di stimolazione e con fixture in titanio rivestita di materiale che facilita la rapida osteointegrazione. Per applicazione in trattamento di perdite uditive trasmissive monolaterali e bilaterali di vario grado (fino a 55 Decibel).” | 95
7 | Tamponi nasali ed auricolari in schiuma di acetato di polivinilidrossilato, senza polivinlalcool, con cellulosa ossidata microdispersa nei seguenti formati:
| a | M0407 | lunghezza 10 cm | 4350
| b | M0407 | lunghezza 8 cm | 5625
| c | M0407 | lunghezza 4,5 cm | 1715
| d | M0407 | lunghezza 10 cm flessibile | 765
| e | M0407 | auricolare 24 mm | 2015
| f | M030505 | Splint nasale esterno in alluminio malleabile medio | 505
| g | M030505 | splint nasale esterno in alluminio malleabile piccolo | 400
| h | M0407 | Tampone nasale con cellulosa ossidata microdispersa tipo modello Kennedy | 2050
8 | Medicazione avanzata in acido ialuronico auto cross linkato nei seguenti formati
|  |  | cm. 4x4 per fossa nasala | 30
|  |  | cm.2,5x2,5 per perforazioni timpaniche | 115
9 | a | D0399 | Sistema di disinfezione ambulatoriale di ottiche rigide e flessibili composto come segue: | 16000
|  |  | n.1 Salvietta detergente per la pulizia imbevuta di di una sokuzione di un tensioattivo, e di un umettante per la rimozione di materiale organico e preparazione del dispositivo per la successiva fase di disinfezione di alto livello | 0
|  |  | n.1 Salvietta sporicida disinfettante per la disinfezione ad alto livello da attivare con apposita schiuma imbevuta di CLO2 | 0
|  |  | n.1 Salvietta risciacquante per la rimozione di eventuali residui chimici IMBEVUTA DI SOLUZIONE DI ACQUA DEIONIZZATA, STERILIZZATA A RAGGI GAMMA, ED ANTIOSSIDANTE | 0
| b | S9099 | Polvere sterilizzante generatore di radicali liberi | 1675
10 | Dispositivi monouso per ambulatorio ORL
| a | Q030499 | Speculi auricolari monouso dalla misura diam.mm.3 | 1850
| b | Q030499 | Speculi auricolari monouso dalla misura diam.mm.4 | 4200
| c | Q030499 | Speculi auricolari monouso dalla misura diam.mm.5 | 4200
| d | Q03099 | Speculi nasali di Killian monouso | 3700
| e | Z120105 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in confezione singola, curvi, completi di connettore codice colore, misura 1,4 | 2560
| f | Z120105 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami otologici, sterili in confezione singola, curvi, completi di connettore codice colore, misura 2 | 3060
| g | V0101 | Manici per il controllo dell'aspirazione da usare con i superiori aspiratori otologici | 2150
| h | Z120105 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in confezione singola, completi di connettore lungh.cm.16 diametro mm.2 codice colore verde | 1640
| i | Z120105 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in confezione singola, completi di connettore lungh.cm.16 diametro mm.3 codice colore blu | 1865
| l | Z120105 | Aspiratori monouso per chirurgia ed esami sinusali, sterili in confezione singola, completi di connettore lungh.cm.16 diametro mm.4 codice colore giallo | 775
11 | Protesi fonatorie in silicone e fluorplastica e kit per primo impianto
| a | P0205 | kit impianto monouso, sterile, per protesi fonatoria in silicone e fluoroplastica mis. 10mm/22.5fr | 87
| b | P0205 | kit impianto monouso, sterile, per protesi fonatoria in silicone e fluoroplastica mis. 12.5mm/22.5fr | 87
| l | P0205 | protesi in silicone e fluoroplastica per sostituzione ambulatoriale di emergenza completa di siringa inseritore mm.10 diam. 20fr | 61
| m | P0205 | protesi in silicone e fluoroplastica per sostituzione ambulatoriale di emergenza completa di siringa inseritore mm.10 diam. 22.5fr | 61
| n | P0205 | protesi in silicone e fluoroplastica per sostituzione ambulatoriale di emergenza completa di siringa inseritore mm.12,5 diam.22,5 fr. | 61
12 | Cannule in silicone per pazienti laringectomizzati nelle seguenti misure:
| a | R01050101 | mm. 8/36 chiusa | 40
| b | R01050101 | mm. 8/55 chiusa | 40
| c | R01050101 | mm. 9/36 chiusa | 40
| d | R01050101 | mm. 9/55 chiusa | 40
| e | R01050101 | mm. 10/36 chiusa | 40
| f | R01050101 | tube 10/55 standard | 40
| g | R01050101 | mm. 8/55 fenestrata | 40
13 | a | R01050201 | Cannule per tracheostomizzati fenestrate cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache,cuffia bassa pressione ed alto volume con doppia fenestratura nella cannula madre e flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 172
| b | R01050201 | Cannule per tracheostomizzati non fenestrate cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache,cuffia bassa pressione ed alto volume con fenestratura a flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con contro cannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 540
| c | R01050101 | Cannule per tracheostomizzati fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, alto volume con doppia fenestratura nella cannula madre e flangia anatomica montata su doppio asse a 360° con controcannula in sebs e connettore rotante, otturatore, contro cannula fenestrata a basso profilo, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 170
| d | R01050101 | Cannule per tracheostomizzati non fenestrate non cuffiate in poliuretano, termosensibile, radiopache, con controcannula in sebs e connettore rotante, otturatore, tappo e nastro in schiuma di poliuretano con fissaggio in velcro. Completa di inseritore monopaziente e guida di seldingher. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 320
14 | a | R01050101 | Cannule per laringectomizzati non fenestrate non cuffiate in silicone e silicone, termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula non fenestrata. In confezione Sterile. Diametro 05 -06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 62
| b | R01050101 | Cannule per laringectomizzati fenestrate non cuffiate in silicone termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula fenestrata e contro cannula non fenestrata. In confezione Sterile. Diametro 05 -06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 59
| c | R01050201 | Cannule per trachepstomizzati non fenestrate cuffiate a bassa pressione e linea per aspirazione subglottidea in poliuretano, termosensibile, trasparenti, extralunga, con contro cannula fenestrata e contro cannula non fenestrata. In confezione Sterile Diametro 05 -06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 74
| d | R01050202 | Cannula tracheostomica armata, con cuffia a bassa pressione e flangia rebolabile con pulsante di sicurezza e con connettore da 15 mm. scala graduata e otturatore. In confezione Sterile. Diametro 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 64
| e | R01050202 | Cannula tracheostomica extra-long armata, con cuffia a bassa pressione e flangia rebolabile con pulsante di sicurezza con connettore da 15 mm. scala graduata e otturatore 07 - 08 - 09 - 10 | 64
| f | R01050202 | Cannula tracheostomica extract extra-long , con cuffia a bassa pressione, flangia regolabile con pulsante di sicurezza e linea per aspirazione subglottidea. In confezione Sterile. Diametro 07 - 08 - 09 - 10 | 62
15 | a | R010580 | Valvola fonatoria per pazienti tracheostomizzati a regolazione continua, per tutte le cannule fenestrate con connettore da 15 mm con ingresso laterale dell'aria che consente di adeguare la resistenza al flusso d'aria | 67
| b | R040201 | Scambiatore di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati per tutte le cannule con connettore da 15 mm, aattacco per l'ossigeno integrato e valvola di sovrapressione per espellere tramite tosse grandi quantità di secrezioni. Deve adattrsi a cannule di ogni misura | 4900
| c | R010580 | Collarini reggi cannula | 2100
| d | R010580 | Scovolini angolati con spazzola morbida in nylon per rimuovere le incrostazioni. Per ridurre le abrasioni, gli scovolini devono essere provvisti di punta in morbida lana | 2600
16 | a | M040203 | Compresse ricoperte in alluminio, con taglio a zeta | 5400
| b | M040203 | purefoam | 3000
17 |  |  | Kit monouso per DCR sterile composto da un tubicino di 33 cm. di silicone fissato alle due estremità, a due guaine flessibili in plastica poliammidica contententi due sonde per introduzione malleabili in acciao inossidabile per il trattamento dei canali lacrimani nelle procedure di DCR | 65
18 | a | V07 | Spugna per pulizia endoscopi in acetato di polivinile idrossilato (PVA) con antiappannante | 1220
19 | Protesi per laringectomie fistolizzate:
| a | 153653/R | bypass salivare in silicone radiopaco mis.12 | 36
| b | 153653/R | bypass salivare in silicone radiopaco mis.14 | 36
| c | 153653/R | bypass di montgomery esofagei | 22
| d | 151305/R | Tubi a “T” di Montgomery mis.12 | 19
| e | 151305/R | Tubi a “T” di Montgomery mis.14 | 19
20 |  |  | Dipsositivi per la chirurgia FESS navigata e chirurgia basi-cranio per accesso etmoidale o sfenoidale:
| a | Q030301 | lama rotante retta, diametro 4 mm, sterile e monouso, completa di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 85
| b | Q030301 | lama rotante retta, diametro 3 mm, sterile e monouso, completa di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 80
| c | Q030301 | lama per ipofisectomia tran sfenoidale sterile e monouso, completa di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 75
| d | Q030301 | fresa tran sfenoidale taglio mm.4 sterile e monouso, completa di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 55
| e | Q030301 | fresa tran sfenoidale taglio mm.3 sterile e monouso, completa di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 55
| f | Z12100985 | fresa tran sfenoidale diamantata mm.4 sterile e monouso, completa di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 55
| g | Z12100985 | fresa tran sfenoidale diamantata mm.3 sterile e monouso, completa di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 55
| h | Z12140585 | Pallone per dilatazione del seno frontale sterile e monouso, completo di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 24
| i | Z12140585 | Pallone per dilatazione del seno mascellare sterile e monouso, completo di sensore elettromagnetico per neuro-navigazione | 20
| l | Z129085 | aspiratore navigato malleabile medio | 135
| m | Z12140501 | sensore monouso sterile per paziente | 135
| n | Z12011401 | sensore monouso sterile per strumenti pluriuso | 135
21 | a | Z12100501 | Dispositivo per la studio del sonno portatile da polso che unifica le rilevazioni di tonometria arteriosa periferica con l’ossimetria, actigrafia, battito cardiaco, posizione del corpo e russamento mediante un singolo sensore applicato al dito del paziente ed un piccolo sensore da applicare alla base del collo. Completo di sw per scaricare ed elaborare i dati su PC. | 19
| b | Z12100501 | sensore monouso PAT | 1560
| c | Z12100501 | dischetti biadesivi per sonde PAT | 1560
22 | Kit per il trattamento delle paralisi monocordali composto da:
| a | A020299 | Introduttore a siringa pluriuso | 11
| b | Q030399 | aghi monouso | 19
| c | Q030399 | Fiale di gel siliconico vox implant da 1 cc. | 19
23 | Protesi per chirurgia dell'orecchio medio in titanio medicale, sterili e monopaziente, a lunghezza variabile tramite kit in fluoroplastica e demo monouso:
| a | P02010101 | protesi per TORP | 55
| b | P02010101 | protesi per PORP | 62
| c | P02010101 | protesi per staffa da 0,40 diam. 6 con testa fenestrata e disassata per prevenire possibili necrosi del martello | 43
| d | P02010101 | protesi per staffa da 0,45 diam. 6 con testa fenestrata e disassata per prevenire possibili necrosi del martello | 107
| e | P02010101 | protesi per staffa da 0,50 diam.6 con testa fenestrata e disassata per prevenire possibili necrosi del martello | 38
24 | Strumenti chirurgici per orecchio medio
|  | L140599 | divaricatori auto statici di Weitlaner curvo cm.11; | 14
|  | L140599 | divaricatore House snodato sinistra | 14
|  | L140599 | divaricatore House snodato destro | 14
|  | L140599 | divaricatore snodato sec. Fisch 3 x 3 | 14
|  | L140599 | microperforatori della platina diam.mm.0,4; | 14
|  | L140599 | microperforatori della platina diam.mm.0,6; | 14
|  | L140599 | microperforatori della platina diam.mm.0,8; | 14
|  | Z12149080 | tubo aspirazione angolato mm.90 x mm.1,5 diametro; | 26
|  | Z12149080 | tubo aspirazione angolato mm.90 x mm.2,0 diametro; | 26
|  | L149004 | set di Speculi di Farrior ovale obliquo mm.43 da misura 1 a misura 7; | 12
|  | L140599 | micro misuratore di Causse angolato 4.25-4.50-4.75; | 9
|  | L01040602 | pinze di Hartmann cm.7 morso mm.3x0,6; | 22
|  | L01040602 | forbici rette lungh. cm.7 lame mm.3; | 13
|  | L140599 | microbisturi di Causse diam. Mm.3 angolato 90°; | 12
|  | L140599 | microbisturi di Causse lanceolato; | 12
|  | L140599 | microbisturi di Causse diam. Mm.3 angolato 110°; | 12
|  | L140502 | uncini di Causse diam. Mm.1,2 angolato 90°; | 13
|  | L140502 | uncini di Causse diam. Mm.1,2 angolato 90° extra sottile; | 13
|  | L149001 | curette di Causse diam. Mm.2,8 angolate; | 13
|  | L140599 | micro disarcolatore dell’incudine di Causse lungh.cm.16,5; | 13
|  | Z12149080 | aspiratori malleabili di Causse diam. Mm.1,0; | 30
|  | Z12149080 | aspiratori malleabili di Causse diam. Mm.0,7; | 30
|  | L140502 | uncini posteriori di Causse mm.0,2; | 13
|  | L140502 | uncini perpendicolari corti di Causse cm.16,5; | 13
|  | L140502 | uncini perpendicolari lunghi di Causse cm.16,5; | 13
|  | L140502 | uncini retti di Causse; | 13
|  | L140502 | pinze per fissaggio di pistoni Mac-Gee; | 10
|  | L140502 | microbisturi sec. Plester 165 mm | 13
|  | L140502 | microbisturi rotondo diam. 2mm | 13
|  | L140502 | microbisturi rotondo diam. 2,5mm | 13
|  | L140502 | tronchesina testa martello House-Dieter | 13
|  | L140502 | Punta sec. Barbara 165 mm | 13
|  | L140502 | Scollatore sec Paparella destra | 13
|  | L140502 | Scollatore sec Paparella sinistra | 13
|  | L140502 | Adattatore aspiratore con valvola sec. House 50 mm | 21
|  | L140502 | Curette doppia 1mm - 1,5 mm | 13
|  | L140502 | Curette doppia 2mm - 2,5 mm | 13
|  | L140502 | Microscollatore Golf Club sinistra | 13
|  | L140502 | Microscollatore Golf Club destra | 13
|  | L140502 | Microforbici 149 cm lama 19 mm rette | 13
|  | L140502 | Forbici tipo Ribbon 98 mm | 13
|  | L140502 | Microforbici Wiet a baionetta | 13
|  | L140502 | Forbici Stevens rette | 18
|  | L140502 | Aspiratori Barnes da 1,5 mm a 3 mm | 25
|  | L140502 | Tagliacartilagine Teixido | 9
|  | L140502 | Lame per tagliacartilagine Teixido | 21
|  | L140502 | Aspiratore sec. Schuhknecht 20 Gauge | 21
|  | L140502 | Aspiratore sec. Schuhknecht 24 Gauge | 21
|  | L140502 | Microdissettore retto 165 mm | 13
25 |  |  | Kit per chirurgia MicroLaringea
|  | L1403 | Aspiratore/irrigatore di Bouchayer lungh.230 mm – diam.2,5mm. | 18
|  | L1403 | Pinza alligatore di Bouchayer (morso fine da 9 mm.) curva a destra lunghezza mm.255 | 18
|  | L1403 | Pinza alligatore di Bouchayer (morso fine da 9 mm.) curva a sinistra lunghezza mm.255 | 18
|  | L1403 | Pinza di Bouchayer con morso heart-shaped (morso fenestrato da 2 mm.) curvo a destra lungh.cm.25 | 18
|  | L1403 | Pinza di Bouchayer con morso heart-shaped (morso fenestrato da 2 mm.) curvo a sinistra lungh.cm.25 | 18
|  | L1403 | Pinza di Bouchayer morso cup 1 mm. curva a destra lungh.cm.25 | 18
|  | L1403 | Pinza di Bouchayer morso cup 1 mm. curva a sinistra lungh.cm.25 | 18
|  | L1403 | Forbice di Bouchayer lama da 4 mm. curva a destra lungh.cm.25 | 18
|  | L1403 | Forbice di Bouchayer lama da 4 mm. curva a sinistra lungh.cm.25 | 18
|  | L1403 | Forbice di Bouchayer lama da 4 mm. curva verso l’alto lungh.cm.25 | 18
|  | Z12021003 | Laringoscopio di Sataloff pediatrico con due canali di aspirazione e fibra ottica | 17
|  | Z12021003 | Laringoscopio di Sataloff medio per maschi con due canali di aspirazione e fibra ottica | 17
|  | Z12021003 | Laringoscopio di Sataloff medio per donne con due canali di aspirazione e fibra ottica | 17
|  | Z12021003 | Laringoscopio di Sataloff grande per adulti con due canali di aspirazione e fibra ottica | 17
|  | Z12021003 | Laringoscopio di VALLECULA con due canali di aspirazione e fibra ottica | 17
|  | Z12021003 | Laringoscopio per commissura anteriore per pazienti con limitata esposizione anteriore con due canali di aspirazione e fibra ottica | 17
|  | L1403 | Pinza di Abitbol per chirurgia laser monopolare per coagulazione completa di aspirazione morso a cuore da 2x3 mm. lungh.cm.25 angolato a destra | 17
|  | L1403 | Pinza di Abitbol per chirurgia laser monopolare per coagulazione completa di aspirazione morso a cuore da 2x3 mm. lungh.cm.25 angolato a sinistra | 17
|  | L1403 | Apparato di sospensione per laringoscopio di Bouchayer | 18
|  | L1403 | Chest suppor di Bouchayer | 18
|  | L1403 | Aspiratore monopolare di Bouchayer | 18
|  | Z12021003 | Laringoscopio articolato di Abitbol | 17
|  | L140202 | Micro-Backbiting rotabile curva verso il basso | 17
|  | K020199 | Tubo di Freche monopolare da mm.2,5 | 17
26 | Drenaggi transtimpanici mod.Shepard in fluoroplatica delle seguenti misure:
| a | Q03040101 | 1,1 x 2,3 mm | 860
| b | Q03040101 | 2,4 x 9,8 mm. con linguetta | 460
| c | Q03040101 | a "T" per lunga permanenza | 310
27 | a | Z120105 | Kit per miringostomia sterile composto da: | 600
Aspiratore in metallo 1,4 x 70mm
Aspiratore in metallo 2,0 x 70mm
Aspiratore in metallo 4,0 x 80mm
Manico con controllo aspirazione (adatt. serie metallo)
Bisturi per miringotomia
Speculo auricolare 4mm
Speculo auricolare 5mm
Speculo auricolare 6mm
Confezionato con garze non cotonate e un telino sterile
28 | a | T030102 | Guaina in polietilene copri microscopio con lente angolata del diametro di 65 mm, copertura oculari con fissaggio in velcro, fascette adesive di chiusura sterile, mis. 115x210 cm. con tubi osservatore binoculari idonea all'uso con i vari Microscopi in uso presso le varie U.O.C. | 1200
29 | a | Z12021005 | NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE A BATTERIA E FONTE DI LUCE INTEGRATA NELLO STRUMENTO CON LAMPADA A LED PER LA VISIONE DELLE CAVITÀ ANATOMICHE DEL NASO, FARINGE E LARINGE | 13
LUNGHEZZA TOTALE 53CM
LUNGHEZZA DEL TUBO D’INSERZIONE 30CM
DIAMETRO 3,6MM
ANGOLAZIONE DI VISIONE almeno 70°
PROFONDITÀ DI CAMPO 5-50MM
ANGOLO DI CURVATURA 135° IN ALTO/IN BASSO
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA 25 MM.
RANGE DI CORREZIONE DEL DIOTTRO OCULARE DA +4 A – 8
ZOOM 30X
BATTERIA IONI DI LITIO NP-70, MINIMO 3,6 V, 800 MAHR
DURATA DELLA BATTERIA A PIENA CARICA 30-40 MINUTI
PROTEZIONE IPX7
CORPO IN ALLUMINIO, FLESSIBILE IN POLIPROPILENE
CUSTODIA ANTIURTO; CAPPUCCIO PER COMPENSAZIONE PRESSIONE; MANUALE OPERATORE
30 | Kit strumentario per FESS e settoplastica composto da:
| a | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI 2.5mm | 18
| b | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI 3.5mm | 18
| c | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI 4.0mm | 18
| d | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI 5.0mm | 18
| e | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI ANG. 45° 3.0mm | 18
| f | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI ANG. 45° 3.5mm | 18
| g | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI ANG. 45° 4.0mm | 18
| h | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY P/SENO MORSI OVALI FENESTRATI ANG. 45° 5.0mm | 18
| i | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY TAGLIO DELICATO 2.5mm RETTA | 18
| l | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY TAGLIO DELICATO 3.5mm RETTA | 18
| m | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY TAGLIO DELICATO 4.0mm RETTA | 18
| n | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY TAGLIO DELICATO 2.5mm ANG. 45° | 18
| o | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY TAGLIO DELICATO 3.5mm ANG. 45° | 18
| p | L140202 | PINZA WEIL-BLAKESLEY TAGLIO DELICATO 4.0mm ANG. 45° | 18
| q | L140202 | PINZA TAGLIENTE RETTA STRUYCKEN, morso 1,5mm, lunghezza 125mm | 18
| r | L140202 | PINZA TAGLIENTE STRUYCKEN 45°, morso 1,5mm, lunghezza 110mm | 18
| s | L140202 | PINZA TAGLIENTE STRUYCKEN 90°,MORSO A DESTRA, , morso 1,5mm, lunghezza 110mm | 18
| t | L140202 | PINZA TAGLIENTE STRUYCKEN 90°, MORSO A SINISTRA, , morso 1,5mm, lunghezza 110mm | 18
| u | L140202 | PINZA TAGLIENTE LUSK, morso 2.7mm, lunghezza 125mm | 18
| v | L140202 | PINZA TAGLIENTE LUSK 45° IN ALTOPINZA TAGLIENTE LUSK, morso 2.7mm, lunghezza 125mm | 18
| z | L140202 | PINZA TAGLIENTE LUSK 90° IN ALTOPINZA TAGLIENTE LUSK, morso 2.7mm, lunghezza 125mm | 18
| aa | L140202 | PINZA NASALE GRUENWALD A BAIONETTA | 18
| ab | Z12010999 | PINZA BIPOLARE DESSI, diam. 5.0mm, lunghezza 120mm | 18
| ac | V0402 | CONTENITORE STERILIZZAZIONE 270X160X35mm per MCEN54, MCEN64, MCEN641, MCEN643, | 18
| ad | Z12010980 | CAVO BIPOLARE ATTACCO VALLEYLAB/BOVIE | 18
| ae | L149001 | CURETTE P/ANTRO 2X6X190mm | 18
| af | L149001 | CURETTE P/ANTRO 3X9X190mm | 18
| ag | L140299 | SCOLLATORE DOPPIO COTTLE, lunghezza 220mm | 18
| ah | L140299 | ASPIRATORE SCOLLATORE A BAIONETTA GUILLEN, DIAM 5mm, lunghezza 120mm | 18
| ai | L149002 | SCOLLATORE DOPPIO FREER IMPUGNATURA QUADRATA 4.5X190mm | 18
| al | L140202 | PINZA MORSO RETROGRADO TERRIER, morso 4x7mm, lunghezza 120mm | 18
| am | L140202 | PINZA MORSO RETROGRADO, ROTABILE, morso 2,5x7mm, lunghezza 125mm | 18
| an | L140202 | PINZA GIRAFFA P/RECESSI FRONTALI 2.0mm VERTICALE 45° | 18
| ao | L140202 | PINZA GIRAFFA P/RECESSI FRONTALI 2.0mm ORIZZONTALE 45° | 18
| ap | L140202 | PINZA HEUWIESER DA PRESA MORSO MOBILE 90°-120° | 18
| aq | L140203 | RETRATTORE AFFILATO COTTLE-JOSEPH, 2 DENTI 12.0mm, 3714110 140mm | 18
| ar | L140202 | BISTURI FALCIFORME PUNTA ACUTA | 18
| as | L0903 | MARTELLO UNA TESTA IN TEFLON, 200g, lunghezza 190mm | 18
| at | L140602 | OSTEOTOMO BOTTONUTO ANDERSON-NEIVERT, curvo a dx, punta 4mm, lunghezza 200mm | 18
| au | L140602 | OSTEOTOMO BOTTONUTO ANDERSON-NEIVERT, curvo a sx, punta 4mm, lunghezza 200mm | 18
| av | L149005 | SONDA DOPPIA P/OSTIO FRONTALE ANGOLATA | 18
| az | L149005 | SONDA DOPPIA P/OSTIO FRONTALE CURVA | 18
| ba | L149005 | SONDA DOPPIA P/OSTIO MASCELLARE | 18
| bb | L149006 | PUNZONE TAGLIO CIRCOLARE ANGOLATO 45° 3.5mm | 18
| bc | L149006 | PUNZONE TAGLIO CIRCOLARE RETTO 3.5mm | 18
| bd | L149006 | PUNZONE P/ANTRO MORSO INFERIORE SINISTRO | 18
| be | L149006 | PUNZONE P/ANTRO MORSO INFERIORE DESTRO | 18
| bf | L149006 | PUNZONE HAJEK-KOFLER ROTANTE P/SFENOIDE | 18
| bg | L140204 | DOPPIA RASPA IN TUNGSTENO, grana fina 1/2, lunghezza 210mm | 18
| bh | L140204 | DOPPIA RASPA IN TUNGSTENO, grana fina 3/4, lunghezza 210mm | 18
| bi | L01040601 | FORBICI BECKER P/SETTO | 18
| bl | L01040699 | FORBICI FOMON LAME ANGOLATE 145mm | 18
| bm | L149004 | SPECULUM AUTOSTATICO KILLIAN, LAME DA 45mm | 18
| bn | L149004 | SPECULUM AUTOSTATICO KILLIAN, LAME DA 55mm | 18
| bo | L149004 | SPECULUM AUTOSTATICO KILLIAN, LAME DA 65mm | 18
| bp | L149004 | SPECULUM AUTOSTATICO KILLIAN, LAME DA 75mm | 18
| bq | L149004 | PALMER SPECULUM, MEDIO | 18
| br | L01040699 | FORBICE RETTA STEVENS, lunghezza 110mm | 18
| bs | L01040699 | FORBICI NASALI FOMON | 18
| bt | L01040503 | FORBICE CURVA IRIS UNA LAMA AFFILATA, UNA LAMA SEGHETTATA, lunghezza 105mm | 18
| bu | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 6FR | 18
| bv | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 8FR | 18
| bz | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 10FR | 18
| ca | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 12FR | 18
| cb | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE P/SENI CURVATURA LUNGA 2.5mm | 18
| cc | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE P/SENI CURVATURA CORTA 2.5mm | 18
| cd | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE P/SENI CURVATURA LUNGA 3mm | 18
| ce | A0680 | CANNULA ASPIRAZIONE P/SENI CURVATURA CORTA 3mm | 18
| cf | L010499 | FORBICI ANGOLATE CONVERSE, LAME APPUNTITE, lunghezza 100mm | 18
| cg | L140299 | PRESSA PER CARTILAGINE | 18
| ch | L140602 | OSTEOTOMO RETTO, LARGHEZZA 2.0mm, lunghezza 160mm | 18
| ci | L140602 | OSTEOTOMO RETTO, 4mm larghezza complessiva 1/4", lunghezza 160mm | 18
| cm | L140602 | OSTEOTOMO RETTO, 8mm larghezza complessiva 1/4", lunghezza 160mm | 18
| co | L140602 | OSTEOTOMO RETTO, 12mm larghezza complessiva 1/4", lunghezza 160mm | 18
| cp | L031310 | PINZA PER DISSEZIONE CON DENTI 1,5mm ADSON, lunghezza 120mm | 18
| cq | L031310 | PINZA PER DISSEZIONE MORSO DENTELLATO 1mm ADSON, lunghezza 120mm | 18
| cr | Z12029099 | PINZA PER DISSEZIONE MONOPOLARE A BAIONETTA MORSO LISCIO 1x8mm, lunghezza 160mm | 18
| cs | Z12029099 | PINZA PER DISSEZIONE MONOPOLARE MORSO ANGOLATO 1x8mmm, lunghezza 200mm | 18
| ct | Z12010980 | CAVO MONOPOLARE, lunghezza 3m | 18
| cu | L0205 | PORTAGHI CRILE-WOOD IN TUNGSTENO, MORSO GRANDE GANASCE, lunghezza 150mm | 18
31 | Strumenti per chirurgia con tecnologia a radiofrequenza
| a | K020399 | elettrodo a baionetta riutilizzabile per riduzione volumetrica dei turbinati | 20
| b |  | manipolo tre bottoni riutilizzabile | 20
| c |  | elettrodo sterile non riutilizzabile per riduzione sottomucosa del palato | 56
| d |  | elettrodo sterile non riutilizzabile per riduzione sottomucosa del palato | 56
| e |  | elettrodo a punta riutilizzabile 3/8" super fine | 23
| f |  | elettrodo a punta 3/8" fine | 23
| g |  | elettrodo a punta angolato | 23
| h |  | elettrodo a punta monouso 2 cm | 445
| i |  | elettrodo a punta monouso 4 cm | 345
| l |  | cavo bipolare riutilizzabile | 44
| m |  | pinza bipolare riutilizzabile lungh. 14 cm 0.5 mm retta | 19
| n |  | pinza bipolare riutilizzabile lungh 16,5 cm, 1.0 mm baionetta | 24
| o |  | placca monouso | 960
| p |  | elettrodo a punta monouso 45° | 330
32 | Strumenti Chirurgica Collo
| a | L01040603 | Pinza Adson-Brown carburo-tungsteno 120 mm | 31
| b | L01040603 | Pinza Adson carburo-tungsteno 120 mm | 31
| c | L01040603 | Pinza Adson 120 mm con denti | 31
| d | L01040603 | Porta-aghi Mayo 150 mm | 26
| e | L01040603 | Forbici Stevens rette | 26
| f | L01040603 | Forbici Metzbaum rette 146 mm | 26
| g | L01040603 | Forbici Metzbaum curve 146 mm | 26
| h | L01040603 | Forbici Metzbaum rette 178 mm | 26
| i | L01040603 | Forbici Metzbaum curve 178 mm | 26
| l | L01040603 | Forbici Reynodls curve sottili anollo dorato cm 13 cm | 26
| m | L01040603 | Forbici Mayo taglio tungsteno cm 15 curve lame sottili | 26
| n | L01040603 | Pinza anatomica tungsteno 14,5 cm | 31
| o | L01040603 | Pinza chirurgica lungh. 16 cm | 31
| p | L01040603 | Clamp per arteria retta lungh. 14 cm | 71
| q | L01040603 | Clamp per arteria curva lungh. 14 cm | 71
| r | L01040603 | Pinza sec. Allis 4x5 denti lungh. 15 cm | 31
| s | L01040603 | Porta-aghi Hegar- Mayo, tungsteno lungh. 18 cm | 26
| t | L01040603 | Retrattore sec. Langenbeck ,misura 1,2,3,4 | 31
33 | Ottiche rigide, pluriuso, varie lunghezze ed angolazioni, per diagnosi e chirurgia ORL con risoluzione qualità 4K
| a | Z12021008 | lunghezza 18 cm, diametro 4 mm, angolo di visione 0° | 30
| b |  | lunghezza 18 cm, diametro 4 mm, angolo di visione 30° | 24
| c |  | lunghezza 18 cm, diametro 4 mm, angolo di visione 45° | 23
| d |  | lunghezza 18 cm, diametro 4 mm, angolo di visione 70° | 19
34 | Pinze bipolari pluriuso e risterilizzabili nei seguenti formati e misure:
| a | L031399 | rette cm.18,5 punta 1 mm. | 43
| b | L031399 | rette cm.18,5 punta 0,4 mm. | 33
| c | L031399 | a baionetta cm.20 punta 07 mm. | 34
| d | L180502 | lunghezza cm.23 punta angolata 45° per basicranio | 5
| e | L180502 | lunghezza cm.13 punta angolata 45° per basicranio | 5
| f | L180501 | per tonsille con aspirazione | 15
| g | L180601 | binner per turbinati | 12
| h | L180601 | aspiratore con coagulo in punta cm.13 diam 3 mm. | 11
| i | L180601 | aspiratore con coagulo in punta cm.25,5 diam. 3mm | 11
| l | K02010203 | cavi per collegare le superiori pinze agli elettrobisturi in dotazione | 102
35 | Sostituto osseo a base di cristalli bioattivi, sintetico, con caratteristiche di oseostimolazione, osteoconduttività ed inibizione intrinsica della carica batterica senza l'impiego di sostanze antibiotiche. In forma di miscela modellabile, malleabile e coesiva. Siringa 1 cc putty 0,5-0,8 mm
36 | Z12140385 |  | Materiale di consumo per apparecchiature per analisi dei potenziali evocati ABR
| a |  | elettrodi pregellati foam nap | 13800
| b |  | pasta conduttrice sgrassante per elettrodi ABR | 176
37 | Q0399 |  | Mascherine per IC impulse test | 260
38 | Scialoendoscopia
|  | Z12029080 | Sistema ottico miniaturizzato 0°, diam. 0,89 mm | 3
|  | Z12029080 | Sistema ottico miniaturizzato 0°, diam. 1,1 mm | 3
|  | Z12029080 | Sistema ottico miniaturizzato 0°, diam. 1,3 mm | 3
|  | Z12029080 | Sistema ottico miniaturizzato 0°, diam. 1,6 mm | 3
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare, misura 0000 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare, misura 000 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare, misura 00 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 0 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 1 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 2 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 3 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 4 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 5 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 6 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 7 | 5
|  | L031199 | Sonda da dotto salivare sec. Dr. MARCHAL, misura 8 | 5
|  | L04100101 | Sonda sec. MARCHAL, diametro 1 mm | 5
|  | L04100101 | Sonda sec. MARCHAL, diametro 1,5 mm | 5
|  | Z12029080 | Cestello di Dormia, ø 0.4 mm | 21
|  | L1204 | Pinza da biopsia, flessibile, morso con entrambe le ganasce mobili | 11
|  | L1204 | Pinza per la rimozione di corpi estranei | 11
|  | S0199 | Contenitore in metallo, 178 x 135 x 37 mm | 5
|  | S0199 | Contenitore in metallo 275 x 178 x 35 mm | 5
|  | S0199 | Contenitore in metallo, 373 mm x 178 mm x 35 mm | 5
|  | S9099 | Spazzola per pulizia, 10 pezzi, Ø 0,4 - 0,6 mm | 5
|  | S9099 | Spazzola per pulizia, 10 pezzi, Ø 0,6-0,8 mm | 5
|  | S9099 | Spazzola per pulizia, 10 pezzi, Ø 0,8-1,4 mm | 5
|  | S9099 | Set per pulizia, per canale operativo, Ø 0,25-0,4 mm | 11
39 |  | L149099 | Dispositivi per elettrochirurgia:
|  | a | Pinza bipolare retta con punte antiaderenti. Lungh. cm.12 circa, punta da 0,2mmx8 mm | 12
|  | b | Pinza bipolare retta con punte antiaderenti. Lungh. cm.18,5 circa, punta da 0,2mmx8mm | 12
|  | c | Pinza bipolare retta con punte antiaderenti. Lungh. cm.20circa, punta da 0,2mmx8mm | 12
|  | d | Pinza bipolare retta con punte smussa antiaderenti. Lungh. cm.20 circa, punta da 8x1mm | 12
|  | e | Pinza bipolare retta con punte smussa antiaderenti. Lungh. cm.20 circa, punta da 8x2mm | 12
|  | f | Pinza bipolare punte angolate30° antiaderenti. Lungh. cm.20 circa, punta da 8x1mm | 12
|  | g | Pinza bipolare retta punte fine angolate 45° antiaderenti. Lungh. cm.12 circa, morso da 0,5mm - 0,7 mm | 12
|  | h | Pinza bipolare punte smussa angolate 30° . Lungh. cm.16,5 circa, punta da 6x1mm | 12
|  | i | Pinza bipolare a baionetta con punte antiaderenti. Lungh. cm.15,5 circa, punta fineda 0,5x0,7mmx 8mm | 12
|  | l | Puntale Bipolare per turbinati 25° aghi lungh. 10 mm lung. 100mm | 12
|  | m | Cavo riutilizzabile per pinze bipolari collegabile ad elettrobisturi in nostro possesso | 26
|  | n | Contenitore con filtro microstop per la sterilizzazione e la conservazione sterile | 21
40 | Set per laringoscopia
| a | Z12021003 | Laringoscopio operatorio divaricabile sec. Steiner, divaricabile con opacizzazione speciale per utilizzo con il laser, valve orientabili a dx e sn. Per tenero libero il lume da tessuto, aspirazione fumi integrata lugh. 18 cm | 12
| b | Z12021003 | Larincoscopio operatorio sec. Kleinsasser extra grande lungh. 17 cm | 13
| c | Z12021003 | Larincoscopio operatorio sec. Kleinsasser grande lungh. 17 cm | 13
| d | Z12021003 | Larincoscopio operatorio sec. Kleinsasser medio lungh. 17 cm | 13
| e | Z12021003 | Conduttore di luce a fibre ottiche per illuminazione distale | 13
| f | Z12019080 | Cannula aspirazione fumi | 13
| g | Z12019085 | Laringoscopio operatorio sec. Dedo con impugnatura extra leggera lungh. 18 cm. | 13
| h | Z12021003 | Conduttore di luice a fibre ottiche per illuminazione distale | 13
| i | Z12021003 | Cannula aspirazione fumi | 13
| l | Z12020480 | Larincoscopio operatorio sec Steiner per adulti, diametro esterno prossimale 26x18 mm. lung 18 cm conopacizzazione speciale per laser con aspirazione dei fumi integrata | 12
| m | Z12029080 | Larincoscopio operatorio sec Steiner per adulti, diametro esterno prossimale 24x13 mm. lung 18 cm conopacizzazione speciale per laser con aspirazione dei fumi integrata | 12
| n | Z12010980 | Pinza luminosa per illuminazione prossimale | 12
| o | Z12010980 | Pinza con ganascia a cucchiaio 2 mm retta smontabile in due parti con estremità malleabili | 13
| p | Z12010980 | Pinza scanalata retta smontabile in due parti con estremità malleabile | 13
| q | Z12010980 | Pinza scanalata ganascia triangolare retta smontabile in due parti con estremità malleabile | 13
| r | Z12010980 | Forbici rette smontabile in due parti con estremità malleabile | 13
| s | Z12010980 | Pinza da presa retta a cucchiaio 2 mm. lungh. operativa 23 cm | 14
| t | Z12010980 | Pinza da presa curva verso l'alto a ucchiaio 2 mm., lung. Operativa 23 cm | 14
| u | L01040699 | Pinza da presa curva a sn. 2 mm. lung. Operativa 23 cm | 14
| v | L01040699 | Pinza da presa curva a dx 2 mm. lung. Operativa 23 cm. | 14
| z | L01040699 | Pinzxa da presa morso triangolare fenestrato curva verso l'alto a dx, lung. Operativa 23 cm. | 14
| aa | L01040699 | Pinza da presa morso triangolare fenestrato curva verso l'alto a sn, lung. Operativa 23 cm | 13
| ab | L149099 | Clamp da arteria scanalata retta lungh. 23 cm | 13
| ac | L149099 | Clamp da arteria scanalata curva a dx lungh. 23 cm | 13
| ad | L07080102 | Clamp da arteria scanalata curva a sn lungh. 23 cm | 13
| ae | L149099 | Forbici rette lung. 20 cm | 14
| af | L149099 | Forbici curve a sn lung. 2o cm. | 14
| ag | L1202 | Forbici curve a dx lung. 20 cm. | 14
| ah | L1202 | Pinza da presa con morso ovale a coccodrillo, lungh. operativa 22 cm. | 13
| ai | L1202 | Pinza da presa con morso ovale a coccodrillo, lungh. operativa 22 cm. grande aspiratore fumi laser incorporato | 13
| al | L0315 | Pinza da presa con morso ovale a coccodrillo, lungh. operativa 22 cm. extra grande, aspiratore fumi laser incorporato | 12
| am | L1299 | Pinza da presa per cartilagine larghezza morso 5 mm lungh. 20 cm | 13
| an | L1299 | Portaghi lungh. 23 cm. | 13
| ao | L149099 | Pinza secondo Lindholm | 13
| ap | L0205 | Aspiratore diam. esterno 2,5 mm lungh 23 cm. | 13
| aq | L03130499 | Aspiratore diam. esterno 3,0 mm lungh 23 cm. | 13
| ar | L149099 | Aspiratore-coagulatore monopolare diam. esterno 3,5 mm lungh. 23 cm. | 14
| as | L149099 | Aspiratore-coagulatore monopolare diam. esterno 2,5 mm lungh. 23 cm. | 13
| at | K020180 | Pinza bipolare ganascia curva 45° verso l'alto lungh. 23 cm. completa di cavo | 13
| au | K020180 | Pinza bipolare ganascia curva 45° verso l'alto con canale di aspirazione lungh. 23 cm. completa di cavo | 13
| av | L1204 | Bisturi ovale retto | 13
| az | Z12010980 | Bisturi falcato | 13
| ba | L1204 | Bisturi taglio retto puntuto | 13
| bb | Z12010980 | Asta portacotone | 13
| bc | L0102 | Impugnatura | 13
| bd | L0102 | Aspratore con impugnatura ergonomica | 13
| be | L0102 | Cavo unipolare per alta frequenza lungh. 300 cm | 13
| bf | L1204 | Sospensione toracica mod. Gottingen | 13
| bg | L1299 | Laringoscopio sec. Havas modello grande lungh. 17 con conduttore di luce e camicis integrata per ottica | 13
| bh | K020180 | Laringoscopio sec. Havas modello medio lungh. 17 con conduttore di luce e camicis integrata per ottica | 13
| bi | Z12010980 | Manici intercambiabili | 13
| bl | Z12021003 | Cannule intercambibili | 13
| bm | Z12021080 | Inserto ganascia a cucchaio 2 mm. retta | 13
| bn | Z1202101180 | Insero scanalato retto | 13
| bo | Z1202101180 | Inserto forbice retta | 13
| bi | S0199 | Contenitore per kit di laringoscopia con rastrelliera | 12
41 | Set per chirurgia del naso secondo Castelnuovo
| a | L149005 | strumento doppio per il sondaggio dell'ostio del seno mascellare 19 cm. | 13
| b | L149005 | Sonda per seno frontale sec. Castelnuovo curva distale uncino angolato 21 cm. | 13
| c | L149006 | Pinza sec. Stammberger a taglio circolare retta diam. 3,5 cm 18 | 13
| d | L149006 | Pinza sec. Stammberger a taglio circolare retta diam. 4,5 cm 18 | 13
| e | L01040601 | Pinza sec. Bakesley tagliente delicata 13 cm retta morso 3 mm. | 13
| f | L01040601 | Pinza sec. Bakesley tagliente delicata 13 cm angolata verso l'alto 45° misura 0 morso 3 mm. morso 3 mm. | 13
| g | L01040601 | Pinza sec. Grunwald delicata retta 13 cm misura 1 | 13
| h | L01040601 | Pinza sec. Grunwald delicata retta 13 cm misura 2 | 13
| i | L01040601 | Pinza sec. Grunwald angolata verso l'alto a 45° tagliente misura 1 cm . 13 | 13
| l | L01040601 | Pinza sec. Grunwald angolata verso l'alto a 45° tagliente misura 2 cm . 13 | 13
| m | Z12029080 | Pinza secondo Wigand curva 60° verso l'alto morso 6x20 punta arrotondta 11 cm. | 13
| n | L031310 | Pinza bipolare Take-apart angolata distalmente 10 cm - 3 mm. | 13
| o | Z12019099 | Pinza bipolare Take-apart angolata 45° distalmente 20 cm - 3,4 mm. | 13
| p | Z12010980 | Pinza bipolate Take-apart angolata retta 20 cm - 3,4 mm | 13
| q | L149099 | Pinza da presa per seni mascellari di Heuwieser a ganascia fissa, incurvata a 90° ganascia mobile con apertura all'indietro fino a 120° lunghezza utile 10 cm. | 13
| r | L149099 | Elevatore di aspirazione sec. Haraldsson con oliva orientabile lungh. 19 | 13
| s | L149002 | Elevatore doppio sec. Freer semiaffilato | 13
| t | L0102 | Bisturi da setto nasale | 13
| u | L149002 | Elevatore doppio sec. Masing graduato, affilato, smusso | 13
| v | L149002 | Elevatore doppio sec. Killian standard. 19 cm. | 13
| z | L149006 | Pinza sec.Parson per uncinectomia parziale, tagliente, morso retrogrado, estremità rotonda dim. 2,5 mm. lungh. 10 cm. | 13
| aa | L149006 | Pinza sec. Stammberger tagliente a morso retrogrado orientabile a 360° lungh. 10 cm. | 13
| ab | L03130499 | Pinza sec. Stammberger morso a doppia coppa curva 65° verso l'alto mis. 3 mm. lungh. 12 cm. | 13
| ac | L03130499 | Pinza sec. Stammberger morso a doppia coppa curva 65° verso l'alto mis. 3 mm. apertura orizzontale lungh. 12 cm. | 13
| ad | L01040601 | Pinza miniaturizzata sec. Castelnuovo morso piatto extra sottile curva 65° verso l'alto, apertura retrograda larghezza 1,5 mm. lungh. 13 cm. | 13
| ae | L149099 | Pinza miniaturizzata sec. Castelnuovo morso piatto extra sottile curva 65° verso l'alto, apertura retrograda larghezza 1,5 mm. apertura a sinistra lungh. 13 cm. | 13
| af | L149099 | Pinza miniaturizzata sec. Castelnuovo morso piatto extra sottile curva 65° verso l'alto, apertura retrograda larghezza 1,5 mm. apertura a destra lungh. 13 cm. | 13
| ag | L149099 | Pinza a doppia coppa apertura orizzontale curva 65° verso l'alto 80° lungh. 13 cm. | 13
| ai | L149006 | Pinza a morso circolare sec. Stammberger tagliente curva 65° per seno frontale 4,5 mm. lungh. 17 cm. | 13
| al | L140204 | Curette per antro rotanda misura 2 lungh. 19 cm. | 13
| am | L140204 | Curette per seno frontale sec. Kuhn-Bolger curva 55° lungh. 19 cm. | 13
| an | L140204 | Curette per seno frontale sec. Kuhn-Bolger curva 90° lungh. 19 cm. | 13
| ao | L010103 | Impugnatura porta lama rotonda lungh. 15,5 cm. completo di lame | 13
| ap | L0102 | Bisturi falcato leggermente curvo appuntito lungh. 18 cm | 13
| aq | L1299 | Aspiratore sec. Ferguson con foro interruttore esterno 10ch. | 13
| ar | L1299 | Aspiratore sec. Ferguson con foro interruttore esterno 20 ch. | 13
| as | L1299 | Aspiratore sec. Ferguson con foro interruttore esterno 6 ch. | 13
| at | L1299 | Aspiratore sec. Ferguson con foro interruttore esterno 8 ch. | 13
| au | L149005 | Aspiratore sec. Frazier 2,5 mm | 13
| av | L1102 | Sonda ad uncino angolata 15° bottonuta 1,3 mm. lungh. 18 cm. | 13
| az | L149002 | 02 strumento doppio di posizionamento sec. Castelnuovo | 13
| ba | L149002 | Elevatore sec. Castelnuovo | 13
| bb | L140203 | Elevatore con suzione sec. Castelnuovo | 13
| bc | L149099 | 02 strumento doppio sec. Castelnuovo | 13
| bd | L149002 | Pinza da presa curva 65° tagliente mis. 3 mm. verso l'alto | 13
| bd | L149002 | Scollatore sec. Fisch largh. 10 mm. | 13
| bf | L01040601 | Scollatore sec. Wullstein 18 cm. | 13
| bg | L149099 | Forbici da setto nasale 9,5 cm. | 13
| bh | L149099 | Pinza curva 45° berso l'alto mis. 0 | 13
| bi | L140203 | Pinza curva 90° verso l'alto mis. 1 | 13
| bl | L149002 | Uncino doppio sec. Cottle bottonuto lungh. 19 cm. | 13
| bm | Q030201 | Elevatore sec. Masing 22,5 cm | 13
| bn | Q030201 | Irrigatore sec. Eicken curvo lungo esterno diam. 4 mm | 13
| bo | Q030201 | Irrigatore sec. Eicken curvo lungo malleabile esterno diam. 2,5 mm | 13
| bp | Q030201 | Irrigatore sec. Eicken curvo lungo malleabile esterno diam. 3 mm | 13
| bq | Q030201 | Tubo per irrigazione curvatura lunga, piastra da presa zigrinata lungh. 12,5 - 2,5 mm. | 13
| br | Q030201 | Tubo per irrigazione curvatura lunga, piastra da presa zigrinata lungh. 12,5 - 3 mm. | 13
| bs | Q030201 | Tubo per irrigazione curvatura breve lungh. 12,5 cm. diam. 2,5 mm | 13
| bt | L01040601 | Tubo per irrigazione curvatura breve lungh. 12,5 cm. diam. 3 mm | 13
| bu | L01040601 | Forbici nasali rette modello sottile dentate lungh. operativa 10 cm. | 13
| bv | L01040601 | Forbici rette lungh. operativa 15 cm. | 13
| bz | L149099 | Forbici rette lungh. operativa 15 cm. angolate 45° verso l'alto | 13
| ca | L01040601 | Pinza per setto sec. Jansen angolata tagliente lungh. 10 cm. | 13
| cb | L01040601 | Pinza miniaturizzata extra sottile tagliente morso angolato 45° taglio 1,5 mm. lungh. 13 cm | 13
| cc | L149099 | Pinza miniaturizzata extra sottile tagliente stelo curvo 30° verso la'lto morso angolato 45° verso l'alto, lungh. 13 cm. | 13
| cd | L149006 | Pinza da presa per seni mascellari sec. Heuvwieser curva 115° apertura retrogada lungh. 10 cm. | 13
| ce | L149006 | Ossivera sec. Hajek morso tagliente anterogrado verso l'alto morso 2x2 | 13
| cf | L149006 | Pinza per seno frontale stelo ad anelli di catena curvo 70° verso l'alto tagliente all'indietro piccola morso 2,5x2 mm. lungh. 13 cm. | 13
| cg | L149006 | Pinza per seno frontale stelo ad anelli di catena curvo 70° verso l'alto tagliente all'indietro piccolas morso 3,5x3 lungh. 13 cm. | 13
| ch | L149006 | Pinza sec. Stammberger tagliente verso il basso ed in avanti a dx lungh. 10 cm. | 13
| ci | L180402 | Pinza sec. Stammberger tagliente verso il basso ed in avanti a sn lungh. 10 cm. | 13
| cl | L01040601 | Pinza per coagulazione bipolare smussa punta 1 mm. lungh. 19 cm. | 13
| cm | L01040601 | Forbici sec. Joseph curve 14 cm. | 13
| cn | L0312 | Forbici sec. Zurich rette mod. grande lungh. taglio 18 mm - lungh. 14 cm. | 13
| co | K0199 | Trocar per sinuscopia esterno 5 mm. lungh. 8,5 cm. | 13
| cp | L031305 | Braccio autostatico per il fissaggio degli strumenti ottici | 13
| cq | V0499 | Pinza Kackhaus | 13
| cr | V0499 | Coppette in metallo varie misure | 13
| cs | V0499 | Maniici per pinze intercambiabili | 13
| ct | V0499 | Cannule per pinze intercambiabili | 13
| cu | V0499 | Inserrto pinza tagliente misura 3 morso retto | 13
| cv | V0499 | Inserto pinza tagliente misura 1 morso retto | 13
| cz | Z12010980 | Inserto pinza tagliente misura 2 curvo 45° verso l'alto | 13
| da | L149099 | Inserto pinza tagliente misura 2 curvo 45° verso l'alto | 13
| db | L01040601 | Inserto pinza tagliente sec. Grunwald misura 1 taglio retto | 13
| dc | L01040601 | Inserto pinza tagliente sec. Grunwald misura 1 curvo 45° largh. 3,5 mm | 13
| dd | L01040601 | Inserto pinza tagliente sec. Grunwald misura 1 8x3 mm. taglio retto | 13
| de | L01040601 | Inserto pinza tagliente sec. Grunwald misura 1 8x3 mm. curvo verso l'alto 45° | 13
| df | L01040601 | Inserto pinza sec. Stammberger taglio retrogrado retto | 13
| dg | L01040601 | Inserto forbici taglio retto | 13
| dh | L01040601 | Inserto forbiici taglio curvo a sn | 13
| di | L01040601 | Inserto forbici taglio curvo a dx | 13
| dl | L149099 | Bistui con lama retraibile | 13
| dm | L149099 | Pinza tagliente per etmoide misura 0 lungh. 17 cm retta | 13
| dn | L149099 | Pinza tagliente per etmoide misura 2 lungh. 17 cm retta | 13
| do | L149099 | Pinza sec. Grunwald tagliente dentata retta misra 0 morso 3 mm. lungh. 13 cm. | 13
| dp | L0102 | Pinza sec. Grunwald tagliente dentata retta misra 1 morso 3,5 mm. lungh. 13 cm. | 13
| dq | L149099 | Pinza sec. Grunwald tagliente dentata angolata 45° misura 1 morso 3,5 mm. lungh. 13 cm. | 13
| dr | L149099 | Pinza sec. Grunwald tagliente dentata angolata 45° misura 0 morso 3,5 mm. lungh. 13 cm. | 13
| ds | L01040601 | Pinza sec. Stryken lungh. 13 cm. | 13
| dt | L01040601 | Pinza sec. Grunwald-Henke tagliente retta misura 1 lungh. 13 cm. | 13
| du | L01040601 | Pinza sec. Grunwald-Henke tagliente angolata 45° misura 1 lungh. 13 cm. | 13
| dv | L01040601 | Pinza sec. Stammberger taglio circolare angolata 65° diam 3,5 mm. lungh. 17 cm. | 13
| dz | L150302 | Pinza sec. Stammberger taglio circolare angolata 65° diam 4,5 mm. lungh. 17 cm. | 13
| ea | L149006 | Pinza sec. Stammberger taglio circolare 120° | 13
| eb | L149006 | Ossivera sec. Kerrison taglio versdo l'alto morso 90° 2 mm,. | 13
| ec | L149006 | Ossivera sec. Kerrison taglio versdo il basso morso 90° 2 mm,. | 13
| ed | L149006 | Aspiratore diam. 3 mm. lungh. 35 cm. | 13
| ee | L149006 | Aspiratore diam. 5,5 mm. lungh. 35 cm. | 13
| ef | L0999 | Aspiratore sec. Passquini angolare diam. 3 mm. Lungh. 13 cm. | 13
| eg | L0999 | Aspiratore sec. Pasquini curvo verso il basso diam. 3 mm. lungh. 13 cm. | 13
| eh | L1299 | Aspiratore angolato malleabile 8 fr. Lungh. 15 cm. | 13
| ei | L1299 | Aspiratore angolato malleabile 10 fr. Lungh. 15 cm. | 13
| el | L1299 | Elettrodo Bottonuto monopolare vurco laterale diam. 2 mm. lungh. 13 cm | 13
| em | L1299 | Applicatore di clip retto con canale di suzione integrato lungh. 13 cm. | 13
| en | L1299 | Pinza a doppia coppa diam. 0,6 mm. lungh. 18 cm. | 13
| eo | L1299 | Pinza a doppia coppa diam. 0,9 mm. lungh. 18 cm. | 13
| ep | Z12019099 | Pinza a doppia coppa curva a sm diam. lungh. 18 cm. | 13
| eq | L149099 | Pinza a doppia coppa angolata 45° diam. lungh. 18 cm. | 13
| er | L149099 | Forbici rette lungh. operativa 15 cm. | 13
| es | L149099 | Forbiici angolate a dx lungh. 15 cm. | 13
| et | L149099 | Forbici angolate a sn. Lungh. 15 cm. | 13
| eu | L149099 | Forbici angolate a 45° verso l'alto | 13
| ev | L01040601 | Curette angolate misura 1 mm. lungh. 25 cm. | 13
| ez | L01040601 | Curette angolate misura 3 mm. lungh. 25 cm. | 13
| fa | L01040601 | Curette angolate misura 1 lungh. 25 cm | 13
| fb | L01040601 | Curette con suzionhne sec. Cappabianca diam. 5 mm. lungh. 25 cm. | 13
| fc | L1102 | Curette con suzionhne sec. Cappabianca diam. 7 mm. lungh. 25 cm. | 13
| fd | L1102 | Curette a baskett con suzione sec. Cappabianca diam 5 mm. lungh. 25 cm. | 13
| fe | L1102 | Elevatore doppio curvo e bottonuto | 13
| ff | L1102 | Forbici taglio angolato 45° lungh. 18 cm. | 13
42 |  | Z12149085 | Tappi in gomma varie misure per esame impedenzometrico od altro apparecchio in dotazione | 3000
43 | Set Chirurgico per Adeno-Tonsillectomia
| a | L149003 | Apribocca Sec. Jennengs standard grande | 15
| b | L9099 | Lama abbassalingua misura 2 per apribocca | 12
| c | L9099 | Lama abbassalingua misura 3 per apribocca | 12
| d | L9099 | Lama abbassalingua misura 4 per apribocca | 12
| e | L9099 | Lama abbassalingua misura 5 per apribocca | 12
| f | L14010101 | Adenotomo con basket varie misure | 28
| g | L14010101 | Curette per Adenoidi Sec. Beckmann mis. 0 lungh. cm. 22 | 12
| h | L14010101 | Curette per Adenoidi Sec. Beckmann mis. 1 lungh. cm. 22 | 12
| i | L14010101 | Curette per Adenoidi Sec. Beckmann mis. 2 lungh. cm. 22 | 12
| l | L14010101 | Curette per Adenoidi Sec. Beckmann mis. 3 lungh. cm. 22 | 12
| m | L14010101 | Curette per Adenoidi Sec. Beckmann mis. 4 lungh. cm. 22 | 12
| n | L14010101 | Curette per Adenoidi Sec. Beckmann mis. 5 lungh. cm. 22 | 12
| o | L14010101 | Spatola abbassalingua impugnatura robusta cm 15 cm | 12
| p | L149003 | Apribocca autostatico McIvor | 12
| q | L149003 | Apribocca autostatico McIvor per bambini | 12
| r | Z1201908 | Apparato di sospensione per apribocca | 9
| s | Z12419080 | Piastra di base per appar. Sospensione apribocca | 9
| t | L1299 | Dissettore sec. Hurd larghezzxa cm 9 Lungh. cm. 22,5 | 12
| u | L149008 | Serranodi per tonsille sec. Brunnings lungh. cm. 29 | 12
| v | L149008 | Anse da serranodi da tonsille (set da 100) | 12
| z | L14010202 | Tonsillotomo sec. Sluder-Ballenger con set lame (tre misre 1-2-3) | 12
| aa | L14010202 | Pinza sec. Blohmke lungh. cm. 20 | 12
| ab | L01040603 | Forbici sec. Meetzenbaum lungh. cm. 23 | 12
| ac | L01040603 | Forbici sec. Meetzenbaum lungh. cm. 28 | 12
| ad | L01040601 | Pinza clamps sec. Schindt leggermente curva scanalata lungh. cm. 19 | 15
| ae | L01040601 | Pinza clamp sec. Halle-Birkett sottile curva lungh. cm. 20 | 15
| af | L1299 | Cannule di aspirazione sec. Yankauer con piccole aperture lungh. cm. 29 | 19
| ag | L140202 | Concotomo sec. Meltzer tondo misura 7 mm lungh. 14 cm | 13
| ah | L140202 | Concotomo sec. Meltzer tondo misura 8 mm lungh 14 cm | 13
| ai | L031312 | Pinza Colver retta cm 19 | 12
| al | L031312 | Pinza Colver curva cm 19 | 12
| am | L031312 | Pinza Porta-aghi tungsteno Mayo-Hegar lungh. 18 cm | 13
44 | SET DACRIO CISTO RINOSTOMIA
|  | L149002 | Dissettore angolato 90° taglio dx doppia curvatura lungh. 19,5 cm | 8
|  | L149002 | Dissettore angolato 90° taglio sn doppia curvatura lungh. 19,5 cm | 8
|  | L149002 | Dissettore angolato 45° taglio sn doppia curvatura lungh. 19,5 cm | 8
|  | L149002 | Bisturi lama rotonda angolato 45° taglio orizzontale doppia curvatura lungh. 19,5 cm. | 8
|  | L149002 | Bisturi lama rotonda angolato 45° taglio verticale doppia curvatura lungh. 19,5 cm. | 8
|  | L149002 | Specillo angolato 90° doppia curvatura lungh. 19,5 cm. | 8
|  | L149002 | Fibra ottica per trans illuminazione | 8
|  | L149002 | Sonda per condotto lacrimale | 8
|  | L149002 | Dilatatore per puntino lacrimale | 8
|  | L149002 | Dissettore tagliente curvo dx | 8
|  | L149002 | Dissettore tagliente curvo sn | 8
|  | L149002 | Uncino smusso 90° | 8
|  | S0199 | Container in metallo per la sterilizzazione | 8
45 |  | Z12021005 | Nasofaringolaringoscopio flessibile , pluriuso, per paziente adulto con le seguenti caratteristiche tecniche minime: | 17
Angolabile a 130°
Profondità di campo 1-50 mm
Diametro 3,4 mm
Lunghezza operativa 32 cm
46 |  | Z12021005 | Nasofaringolaringoscopio flessibile , pluriuso, per paziente pediatrico con le seguenti caratteristiche tecniche minime: | 11
Angolabile a 130°
Profondità di campo 1-50 mm
Diametro 2,8 mm
Lunghezza operativa 32 cm
47 |  | K01020106 | Divaricatore autostatico
|  |  | Sistema di divaricazione autostatico in alluminio cm.14,5x14,5 | 12
|  | 3140104 | Retrattori elastici sterili monouso a punta acuta mm.3 | 70
|  | 3140104 | Retrattori elastici sterili monouso a punta acuta mm.5 | 70
|  | 3140104 | Retrattori elastici sterili monouso a valva unica mm.6,5x16 | 70
48 | Cotonini radiopachi in rayon con filo radiopaco. Disponibili nelle seguenti misure ;
| a | M0407 | 25x25 mm. | 2000
| b | M0407 | 25x76 mm. | 5000
| c | M0407 | 25x152 mm. | 2200
49 |  | Q030201 | Catetere per epistassi, indicato per il controllo del sanguinamento intranasale e/o naso-faringee permettendo al tempo stesso la respirazione nasale. Consente sia la suzione che l'irrigazione. Formulazione in silicone con punta smussa, per un posizionamento più facile. due cuffie (10 e 30 cc max) indipendenti per il controllo differenziato della pressione nella cavità nasale e naso-faringea. disponibile anche con una sola cuffia da 30 cc per la cavità nasale. fornito di siringa | 165
50 |  | M04040502 | Gel ad uso topico medicale per la prevenzione di aderenze, indicato per procedure post-chirurgiche del naso e dei seni paranasali. Il gel è composto da molecole di acido ialuronico, ottenuto da fonti non animali. Confezione composta da siringhe preriempite di gel da 5 ml più cannula da iniezione in polietilene. privo di lattice non contiene ftalati. | 400
51 |  | M040404 | Gel ad uso topico medicale, indicato dopo procedure dell'orecchio medio e nella chirurgia del canale esterno dello stesso. coauditore del naturale processo di guarigione, previene la formazione di aderenze. Il gel è composto da molecole incrociate di acido ialuronico, di provenienza non animale. Confezione composta da siringhe preriempite di gel da 2 ml più cannula da iniezione in polietilene. privo di lattice non contiene ftalati. | 258
52 |  | M0407 | Tampone nasale composto da pva espanso con una copertura di garza emostatica in carbometilcellulosa con filo di repere. Indicato per epistassi ed emostasi postoperatoria della cavità nasale e dei seni paranasali. rende la procedura dello stamponamento non traumatica e accelera la riparazione tissutale, riducendo significatamente il rischio di complicazioni quali coaguli e sanguinamento. misure disponibili lunghezza 5 cm/ 5,5cm / 8 cm/ 10 cm; diametro 1,5 cm/ 2,0cm/ 2,5cm confezione in doppia busta sterile | 1000
53 |  | M0407 | Tamponi nasali rivestiti nell'area superficiale e sub-superficiale con sostanza batteriostatica. inibisce la crescita batterica che può creare problemi infettivi, soprattutto nei tamponamenti prolungati. biocompatibili e altamente idrofolico, microporosità molto bassa azzerano adesione tissutale, facilitando la rimozione. materiale: polivinacetato con methylen blue e crystal violet. porosità tamponi nasali: 20-30 micron; porosità tamponi per seni paransali: 10-20 micron; si espandono più lentamente offrendo più tempo per adeguato posizionamento. disponibili da 4,5 x 1,5 x 2 cm; 8x1,5x2 cm; per epistassi posteriore: 10x1,5x2,5 cm; per epistassi anteriore: 5,5x1,5x2,5 cm; per seni paransali 3,5x0,9x1,2 cm | 380
54 |  | M0407 | fogli in silicone sterile utilizzabili come riempimento post-chirurgico di cavità nasale e auricolare misure disponibili 55x75 mm x 1 mm; 33x75 mmx 0,25 mm; 55x75mmx0,5 mm; 38x51 cm x 0,13 mm; 55x75 mmx 1,5 mm | 435
55 |  | A06010103 | Aspiratori monouso curvatura a 70° diametro 4 mm con foro di controllo dell'aspirazione, punta atramatica a forma arrotondata, impugnatura leggera, in acciaio inox privi di lattice e confezionati singolarmente | 445
56 |  | A06010103 | Aspiratori monouso curvatura a 70° diametro 3 mm con foro di controllo dell'aspirazione, punta atramatica a forma arrotondata, impugnatura leggera, in acciaio inox privi di lattice e confezionati singolarmente | 470
57 |  | A06010103 | Aspiratori monouso curvatura a 90° diametro 4 mm con foro di controllo dell'aspirazione, punta atramatica a forma arrotondata, impugnatura leggera, in acciaio inox privi di lattice e confezionati singolarmente | 445
58 |  | A06010103 | Aspiratori monouso curvatura a 90° diametro 3 mm con foro di controllo dell'aspirazione, punta atramatica a forma arrotondata, impugnatura leggera, in acciaio inox privi di lattice e confezionati singolarmente | 445
59 | P02010101 |  | Protesi in titanio e HAP (idrossilapatite porosa) estensibili per ossiculoplastica
| a |  | Protesi totale estensibile, flangia in HAP con incavo per l'ossicino del martello di raggio 0.45 mm. La lunghezza della protesi compressa è di 4 mm estensibile fino ad 8.0 mm, diam. 0.6 mm. | 31
| b |  | Protesi totale estensibile con connettore platina, flangia in HAP con incavo per l'ossicino del martello di raggio 0.45 mm. La lunghezza della protesi compressa è di 4 mm estensibile fino ad 8 mm, diam. 0.6 mm. | 31
| c |  | Protesi parziale estensibile allungabile ed inclinabile flangia in HAP con incavo per l'ossicino del martello di raggio 0.45 mm. La lunghezza della protesi compressa è di 2.5 mm ( lunghezza che non tiene conto del terminale in titanio) estensibile fino a 5.0 mm. Terminale a campana per la testa della staffa. | 31
60 | P02010101 |  | Protesi in titanio estensibile per ossiculoplastica
| a |  | Protesi totale estensibile di catena ossiculare in titanio in misura variabile, allungabile ed inclinabile flangia di forma ovale con assi di dimensioni: 3,5 x 2,5 mm, lunghezza minima di 3 mm estensibile fino a 8 mm monoblocco in titanio; terminale cilindirico di dia. 0.6 mm. Flangia ampiamente finestrata per controllare visivamente il campo operatorio sottostante. | 31
| b |  | Protesi totale estensibile di catena ossiculare in titanio in misura variabile con connettore platina allungabile ed inclinabil, flangia di forma ovale con assi di dimensioni: 3,5 x 2,5 mm, lunghezza minima di 3 mm estensibile fino a 8 mm monoblocco in titanio. Flangia ampiamente finestrata per controllare visivamente il campo operatorio sottostante. | 31
| c |  | Protesi parziale estensibile di catena ossiculare in titanio in misura variabile, allungabile ed inclinabile, flangia di forma ovale di dimensioni 3.5 x 2.5 mm, lunghezza minima 2 mm, estensibile fino a 6 mm monoblocco in titanio. Terminale a campana per la testa della staffa e flangia ampiamente finestrata per controllare visivamente il campo operatorio sottostante. | 31
61 |  |  | Cannule sterili singole-monouso a lunghezza variabile (da mm.1 a 180) malleabile atraumatiche in acciaio per chirurgia della mastoide. Dal diametro mm.2,5-3,00-3,5-4,00-4,5-5,00 | 1145
|  |  | Manipolo ergonomico riutilizzabile per cannule come sopra diametro mm.2,5-3,00-3,5-4,00-4,5-5,00 | 159
62 |  |  | Aspiratori monouso sterili in acciaio con manipolo in polistirene dotato di fessura per il controllo di aspirazione con aletta e cannule in acciaio inossidabile. Lunghezza 110 mm; diam 2,5- 3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 mm | 595
63 |  |  | Tamponi splint intranasali con spugna assorbente costituita da polisaccaride a base vegetale privo di lattice e ftalati da 4,5 x 1,3 cm | 1010
64 |  |  | Cannule sterili monouso per chirurgia nasale, in acciaio inossidabile malleabile, sfilabili e ricambiabili su manipolo ergonomico riutilizzabile con due terminali ( tipo Joseph e Cottle) a lunghezza variabile. Diam. 3,0-3,5-4,0 mm. | 610
|  |  | Manipolo ergonomico riutilizzabile per cannule come sopra diametro mm. 3,00-3,5-4,00. | 70
65 |  | Protesi tracheoesofagee in silicone medicale, rivestite in ossido di argento, per abbattere la carica batterica in pazienti a rischio ed accessori:
| 1 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.16x6 | 9
| 2 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.16x8 | 9
| 3 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.16x10 | 10
| 4 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.16x12 | 10
| 5 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.20x6 | 25
| 6 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.20x8 | 28
| 7 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.20x10 | 28
| 8 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.20x12 | 28
| 9 | P0205 | valvola unidirezionale hard rivestite in ossido di argento mis.20x6 | 24
| 10 | P0205 | valvola unidirezionale hard rivestite in ossido di argento mis.20x8 | 30
| 11 | P0205 | valvola unidirezionale hard rivestite in ossido di argento mis.20x10 | 34
| 12 | P0205 | valvola unidirezionale hard rivestite in ossido di argento mis.20x12 | 28
| 13 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x6 | 24
| 14 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x8 | 27
| 15 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x10 | 31
| 16 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x12 | 28
| 17 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x6 con flange | 9
| 18 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x8 con flange | 9
| 19 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x10 con flange | 13
| 20 | P0205 | doppia valvola unidirezionale rivestita in ossido di argento mis.20x12 con flange | 13
| 21 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.16x7 | 9
| 22 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.16x9 | 9
| 23 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.20x7 | 9
| 24 | P0205 | valvola unidirezionale soft rivestite in ossido di argento mis.20x9 | 9
| 25 | P0205 | valvola con doppia flangia rivestita in ossido di argento mis.16x8 mod.LF | 9
| 26 | P0205 | valvola con doppia flangia rivestita in ossido di argento mis.16x10 mod.LF | 9
| 27 | P0205 | valvola con doppia flangia rivestita in ossido di argento mis.20x6 mod.LF | 9
| 28 | P0205 | valvola con doppia flangia rivestita in ossido di argento mis.20x8 mod.LF | 9
| 29 | P0205 | valvola con doppia flangia rivestita in ossido di argento mis.20x10 mod.LF | 9
| 30 | R010580 | dilatatore e misuratore mis.18 | 19
| 31 | R010580 | dilatatore e misuratore mis.22 | 23
| 32 | P0205 | kit per sostituzione ambulatoriale completo di capsula in gel | 23
| 33 | P02080 | capsule in gel di sostituzione | 20
| 34 | P0280 | tappo per perdite mis.16 | 20
| 35 | P0280 | tappo per perdite mis.20 | 20
| 36 | P0205 | kit chirurgico per posizionamento mis.16 | 34
| 37 | P0205 | kit chirurgico per posizionamento mis.20 | 49
| 38 | R010580 | tubi di silicone lunghezza 36 diametro da 8 mm a 12 mm | 16
| 39 | R010580 | tubi di silicone lunghezza 56 diametro da 8 mm a 12 mm | 16
| 40 | R010580 | tubi di silicone lunghezza 36 diametro da 8 mm a 12 mm con fori | 16
| 41 | R010580 | tubi di silicone lunghezza 56 diametro da 8 mm a 12 mm con fori | 16
| 42 | R0105101 | tubi di silicone da 7/44 mm a 13/90 mm con fori | 16
| 43 | R0105101 | tubi di silicone da 7/44 mm a 13/90 mm senza fori | 16
| 44 | R0105101 | tubi di silicone modello combi-clip misure da 7/38 mm a 13/7 mm con fori | 16
| 45 | R0105101 | tubi di silicone modello combi-clip misure da 7/38 mm a 13/7 mm senza fori | 16
| 46 | R0105101 | laryngotec kombi misure da 8 a 12 mm standard | 16
| 47 | R0105101 | laryngotec kombi misure da 8 a 12 mm corta | 16
| 48 | R0105101 | laryngotec kombi fix misure da 8 a 12 mm standard | 16
| 49 | R0105101 | laryngotec kombi fix misure da 8 a 12 mm corta | 16
| 50 | R010580 | test per manometria | 15
| 51 | R010580 | kit post opeeratorio con cannula 9/44 | 45
| 52 | R010580 | kit post opeeratorio con cannula 10/44 | 45
66 | Manipoli specialistici ad alta frequenza per chirurgia orl:per applicazioni monopolari e bipolari. Funzionamento a multifrequenza e temperatura di lavoro non superiore a 43° in funzione taglio e 63° in funzione coagulo.
| 1 | L180601 | elettrodo monouso per turbinati | 602
| 2 | L180602 | elettrodo monouso per UVPP | 104
| 3 | L180603 | elettrodo monosuo bipolare pr base lingua | 50
| 4 | L180604 | elettrodo monosuo bipolare per tonsilla | 104
| 5 | L180605 | forbice mm.140 per parotide e chirurgia del collo con cavo connessione 3 mt pluriuso | 20
| 6 | L180606 | forbice mm.175 per parotide e chirurgia del collo con cavo connessione 3 mt pluriuso | 14
| 7 | L180607 | pinza bipolare lungh.200 punta 1mm a baionetta 45° con cavo pluriuso | 12
| 8 | L180608 | pinza bipolare lungh.180 punta 1mm a baionetta 45° con cavo pluriuso | 12
| 9 | L180609 | elettrodo monouso per adenoidi con canale di asiprazione 4 mm. | 30
| 10 | L180610 | elettrodo DRB monouso per adenoidi con aspirazione diam.4 mm | 30
| 11 | L180611 | elettrodo monouso poliposi con aspirazione diam.4 mm | 10
| 12 | L180612 | ago per laringe monouso lungh.200 mm. | 16
| 13 | L180613 | sfera per laringe lungh.200 mm. Diam.0,5 mm | 10
| 14 | L180614 | sfera per laringe lungh.200 mm. Diam.1 mm | 10
| 15 | L180615 | manpiolo plurisuo ad attivazione a pedale con cavo 3 mt | 6
| 16 | L180616 | manipolo per teleangectasie nasali con seferta diam. Mm.2 | 5
| 18 | L180617 | manipolo per incisione ugola con lama mm.2x20 con elettrodo mm.25 | 5
| 19 | L180618 | elettrodo monouso monopolare per chirurgia dell'orecchio medio per incisione | 0
| 20 | L180619 | elettrodo monouso monopolare per chirurgia dell'orecchio medio per bisturi a cucchiaio 1 mm. | 0
| 21 | L180620 | elettrodo monouso monopolare per chirurgia dell'orecchio medio per bisturi a cucchiaio 1,5 mm. | 0
| 22 | L180621 | elettrodo monouso monopolare per chirurgia dell'orecchio medio per bisturi a cucchiaio 2 mm. | 0
| 23 | L180622 | adattatore per piastra monouso | 22
| 24 | L180623 | piastra monouso | 160
| 25 | L180624 | elettrodo monouso bipolare per epistassi 3 mm. | 100
| 26 | L180625 | lama 2,5x15 mm. Monouso per incisione laringe con elettrodo lungo 200 mm. | 10
| 27 | L180626 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia ad ansa tonda fino a 4 mm. | 0
| 28 | L180627 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia ad ansa tonda fino a 6 mm. | 0
| 29 | L180628 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia ad ansa tonda fino a 10 mm. | 0
| 30 | L180629 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia a lama fino a 3 mm. | 0
| 31 | L180630 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia a lama fino a 5 mm. | 0
| 32 | L180631 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia a lama fino a 13 mm. | 0
| 33 | L180632 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia a filo mm.25 | 5
| 34 | L180633 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia a filo mm.50 | 5
| 35 | L180634 | elettrodo monoolare monouso per microchirrugia a filo mm.100 | 0
| 36 | L180635 | manipolo monosuo bipolare con impugnatura ad anelli asta telescopica lungh.mm.190 e dissettore curvo maryland | 3
67 |  |  | La fibra flessibile deve presentare i seguenti requisiti:Modalità continua, pulsata e superpulsata per la chirurgia endoscopica tracheale e nasosinusale benigna e maligna, chirurgica a cielo aperto; Deve consentire un’erogazione precisa nei punti anatomici critici grazie alla flessibilità e all’alta visibilità del raggio di puntamento. Pertanto deve avere un diametro da 1 mm e una lunghezza di 2 m; Deve essere collegabile ad un manipolo dedicato con diametro esterno da 0,4 mm per la chirurgia endoscopica dell'orecchio per consentire un alto livello di rapidità e precisione nei trattamenti;Deve essere disponibile nella configurazione Fibra FLESSIBILE monouso, con diametro da 1mm e lunghezza 2metri, compatibile con laser CO2 con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato; Deve essere disponibile nella configurazione Fibra FLESSIBILE pluriuso, con diametro da 1mm e lunghezza 2metri, riparabile e riutilizzabile sino a 5 procedure, con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato; Deve presentare un microcanale interno che consente il passaggio di aria forzata, contenuta nell'unità di controllo, che raffredda la punta per evitare che carbonizzi. | 50
| 1 | AC-1059590 | con microcanale | 50
| 2 | AC-1148110 | senza microcanale | 10
|  |  | la ditta aggiudicataria dovrà fornire la consollo per l'uso del materiale di consumo aggiudicato a tutte le UOC richiedenti | 0
68 |  |  | SISTEMA DI DIVARICAZIONE AUTOSTATICA: Tutti i telai di supporto in materiale plastico sono autobloccanti per mezzo di cerniere malleabili a memoria di forma e pertanto mantengono la posizione che l’operatore ha deciso di fare assumere allo strumento, senza l’ausilio di viti di serraggio. Tutti gli uncini retrattori sono dotati di fettucce in silicone corrugate per mezzo di tacche in rilievo equidistanti che si ancorano negli alloggiamenti predisposti sul telaio di supporto in maniera assolutamente sicura e calibrata | 10
| 1 | K01020106 | 30,4x19 cm | 10
| 2 | K01020107 | 29,2x19 cm | 10
| 3 | K01020108 | 21,5x11,4 cm | 10
| 4 | K01020109 | 19x7,6 cm | 10
| 5 | K01020110 | 23,4x11,4 cm | 10
| 6 | K01020111 | 14,6x14,6 cm | 10
| 7 | K01020112 | 21 x 9 cm | 10
| 8 | K01020106 | 3mm APPUNTITO | 20
| 9 | K01020106 | 5mm SEMI APPUNTITO | 20
| 10 | K01020106 | 5mm APPUNTITO | 20
| 11 | K01020106 | 12mm SMUSSO | 0
| 12 | K01020106 | 5mm APPUNTITO | 20
| 13 | K01020106 | 12mm SMUSSO | 10
| 14 | K01020106 | 20mm PUNTA A 3 REBBI SMUSSA | 10
69 |  | Z12020402 | Caschetto fotoforo frontale di nuova generazione dotato di peculiare ed ergonomica forma a “C” (C-Band) brevettata senza fasce laterali; deve presentare una struttura costituita da policarbonato che gli conferisce resistenza, flessibilità e leggerezza ( circa 155 g, inclusa batteria); possibilità di regolazioni sulla struttura, quali lunghezza cranio-occipitale, altezza del poggia fronte e distanza dei LED dagli occhi per garantire confort e indossabilità per l'operatore. Deve presentare due fonti luci LED a fuoco convergente: questo accorgimento fa si che le ombre si riducano sensibilmente, garantendo una migliore visione del campo. L'accensione e lo spegnimento dei LED deve avvenire in modo comodo e rapido, ruotando rispettivamente in alto o in basso il corpo recante le fonti luci; possibilità di regolare l'intensità mediante un comando a rotella della luce: la stessa luce, inoltre, deve poter essere modificata nella temperatura, sostituendo in modo semplice e rapido tre filtri ad innesto rapido in dotazione (trasparente, giallo ed ambrato). La posizione dei LED in asse con gli occhi, deve far sì che lo spot luminoso segua lo sguardo dell'operatore: questi, quindi, non deve essere costretto a posizioni forzate della testa e del collo al fine di illuminare il campo. Alimentazione mediante batteria al Litio ricaricabile, alloggiata nella parte posteriore del caschetto: da escludersi, quindi, cavi d'alimentazione d'impaccio. Possibilità di montare in modo semplice e rapido tramite meccanismo “a click” sul caschetto una serie di accessori, quali: | 13
|  | Z12020402 | LENTI GALILEIANE DKL5 : Ingrandimento: 1,5x; diottrie personalizzabili; peso: 16 gr | 5
|  | Z12020402 | TELESCOPI CHIRURGICI DKT3 e DKT4: ingrandimenti 2,5x o 4x; peso: 25 gr.; personalizzabili (regolazione della distanza interpupillare). | 6
|  | Z12020402 | TELECAMERA USB CON COMANDO A PEDALE/TASTIERA PC: Full HD D-CAM2; sensore CMOS 5 Megapixel; autofocus e bilanciamento del bianco; registrazione video, foto, screenshot; software dedicato semplice e leggero (windows/IOS emulator);peso: 13 gr | 4
70 |  | K02030102 | Sistema di sintesi per taglio e coagulo dei vasi con energia ad ultrasuoni ed a radiofrequenza in uso contemporaneo. Manipolo monouso dotato di morse piccole e curve. | 90
71 |  |  | Bottone per setto nasale per la chiusura non chirurgica del setto nasale; riduce o elimina incrostazioni, epistassi e altri sintomi delle perforazioni nasali. Interamente in silicone. Misure: 5 cm | 24
72 |  |  | Splint termoplastico ,: perfetto modellamento previa immersione in acqua, con dorso adesivo, colore cosmetico. Misure : small , medium , large, in lastrine , in kit (con spugnetta sterile con alcool isopropilico, spugna per preparazione della cute , cerotto sterile e dorsetto in spugna ) e foglio da 21 x 27 cm Splint termoplastico ,: perfetto modellamento previa immersione in acqua, con dorso adesivo, colore cosmetico. Misure : small , medium , large, in lastrine , in kit (con spugnetta sterile con alcool isopropilico, spugna per preparazione della cute , cerotto sterile e dorsetto in spugna ) e foglio da 21 x 27 cm Splint termoplastico ,: perfetto modellamento previa immersione in acqua, con dorso adesivo, colore cosmetico. Misure : small , medium , large, in lastrine , in kit (con spugnetta sterile con alcool isopropilico, spugna per preparazione della cute , cerotto sterile e dorsetto in spugna ) e foglio da 21 x 27 cm | 102
Sistemi per settoplastica
73 |  | a | Sistema di fissaggio antidecubito per rinoplastica, composto da elemento morbido in poliuretano con cellule antidecubito autoadesivo da applicarsi sulla prima cerottazione ed elemento rigido in alluminio autoadesivo da applicarsi sull’elemento morbido. Misure : small, medium e large | 120
|  | b | Sistema di fissaggio antidecubito per rinoplastica, composto da:elemento morbido elemento rigido cerotti sterili adesivi per la prima medicazione tintura di benzoino per aumentare l’adesione della cerottazione adesiva sulla pelle misure .: small, medium, large Sistema di fissaggio antidecubito per rinoplastica, composto da:elemento morbido elemento rigido cerotti sterili adesivi per la prima medicazione tintura di benzoino per aumentare l’adesione della cerottazione adesiva sulla pelle misure .: small, medium, large | 145
|  | c | Splint settovalvolari per settoplastica e rinoplastica funzionale in polipropilene, lmpedisce che il setto venga deviato dai tessuti a causa della loro memoria elastica, prevenendo la stenosi valvolare. ritagliabile, suturabile. Misure extra large, large , medium,, small | 120
|  | d | Splint nasovalvolare per chirurgia nasale ed etmoidale , per immobilizzazione del setto nasale e per evitare aderenze , può rimanere in loco dalle 2 a 3 settimane. In polipropilene , suturabile . Misure : small, medium , large. | 110
74 |  |  | biomembrana in pericardio equino per rigenerazione tissutale in orl.
| a |  | Disponibile per la ricostruzione del setto : formato piccolo 30 x 30 spessore 0,1 - 0,2 formato medio 30 x 40 spessore 0,1 - 0,2 formato grande 30 x 60 spessore 0,1 - 0,2 Disponibile per la ricostruzione del setto : formato piccolo 30 x 30 spessore 0,1 - 0,2 formato medio 30 x 40 spessore 0,1 - 0,2 formato grande 30 x 60 spessore 0,1 - 0,2 | 0
| b |  | Per la ricostruzione timpanica: 25 x 25 spessore 0,1 – 0,2 Per la ricostruzione timpanica: 25 x 25 spessore 0,1 – 0,2 | 5
| c |  | Per rigenerazione ossea del dorso nasale : 50 x 30 spessore 0,1 –0, 2 55 x 30 spessore 0,1 – 0,2 60 x 40 spessore 0,1 – 0,2 Per rigenerazione ossea del dorso nasale : 50 x 30 spessore 0,1 –0, 2 55 x 30 spessore 0,1 – 0,2 60 x 40 spessore 0,1 – 0,2 | 0
75 |  |  | Aghi per aspirazione otologica
| a |  | A - Aghi singoli monouso costituiti da tubicino in acciaio inox con cono in plastica lauer raccordabile con il manipolo anatomico corrispondente. Disponibile nelle misure 0,6mm x 75 mm 0,8 mm x 75 mm 1,0 mm x 75 mm 1,2 mm x 75 mm 1,6 mm x 75 mm 2.0 mm x 75 mm A - Aghi singoli monouso costituiti da tubicino in acciaio inox con cono in plastica lauer raccordabile con il manipolo anatomico corrispondente. Disponibile nelle misure 0,6mm x 75 mm 0,8 mm x 75 mm 1,0 mm x 75 mm 1,2 mm x 75 mm 1,6 mm x 75 mm 2.0 mm x 75 mm | 50
| b |  | B -Manipolo universale riutilizzabile con aletta per impugnatura ergonomica e fessura per il controllo dell’aspirazione. B -Manipolo universale riutilizzabile con aletta per impugnatura ergonomica e fessura per il controllo dell’aspirazione. | 5
76 |  |  | Tubo endotracheale, sterile, monopaziente, per chirurgia laser, con doppia cuffia (per riempimento con liquido) nelle seguentio misure di lume interno:
|  |  | 4,0 mm | 83
|  |  | 4,5 mm | 128
|  |  | 5,0 mm | 225
|  |  | 5,5 mm | 300
|  |  | 6,0 mm | 165
77 |  |  | Dispositivi per elettrochirurgia bipolare monouso adoperabili con qualunque consolle elettrochirurgica o radiofrequenza in dotazione, nei seguenti modelli:
|  |  | Binner per tubinati, monouso, sterili | 235
|  |  | Pinze a baionetta, monouso, sterili | 215
78 |  |  | Protesi semi-impiantabile con ancoraggio osseo percutaneo per pazienti con necessità di posizionare l’impianto con minima invasione chirurgica e con perdite uditive miste di grado medio e medio/grave: a. Tecnica di posizionamento chirurgico della parte interna ottimizzata per minimizzare le complicanze post-operatorie legate alla cicatrizzazione e ridurre i tempi chirurgici; b. Disponibilità̀ di pilastro angolato - per ridurre il feedback e – in casi estremi – evitare una revisione chirurgica: c. Disponibilità̀ di impianti con superficie in titanio incisa con laser per minori tempi di osteo-integrazione (3 settimane): d. Processore con uscita massima di 135 dB μN, per compensare perdite uditive fino a 65 dB V.O. | 27
79 |  |  | Sistema (endoprotesi+esoprotesi) impiantabile a stimolazione ossea di tipo transcutaneo attivo o passivo per ipoacusie trasmissive e miste. Trasmissione del suono tramite viti alla corticale ossea. Non necessita di osteointegrazione. Compatibile con risonanza fino a 1,5 Tesla). | 32
80 |  |  | Sistema automatizzato per la produzione e l’applicazione di fibrina autologa e/o fibrina arricchita di piastrine (PRF) composto da Unità di Processo e Unità di applicazione. Kit monouso, sterile, monoprocedura. | 111
81 |  |  | Colla di cianoacrilato in comonomero, sterile, monouso, trasparente, in fiala da 1 ml con applicatore spray | 160
N.B. I PREZZI OFFERTI DEVONO ESSERE ESPRESSI SIA PER I SINGOLI COMPONENTI IL LOTTO CHE PER IL LOTTO INTERO
EVENTUALI RILIEVI, OSSERVAZIONI, EQUIVALENZE DEVONO ESSERE RIPORTATE DETTAGLIATAMENTE NELLA COLONNA "OSSERVAZIONI", OLTRECHE' IN RELAZIONI/NOTE CHE L'O.E. AVRA' CURA DI ALLEGARE ALLA PROPRIA ISTANZA
Note on D308: GM: