## Foglio1
|  | SCHEMA OFFERTA ECONOMICA |  |  |  |  | OFFERTA ECONOMICA
LOTTO | SUBLOTTO | DESCRIZIONE | QUANTITA' TRIENNALE | IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA | IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE A BASE D'ASTA PER SINGOLO LOTTO | IMPORTO LOTTO CON PIU' VOCI | OFFERTA SUL PREZZO UNITARIO | IMPORTO OFFERTA TRIENNALE | NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO OFFERTO | CODICE PRODOTTO | SOCIETA' PRODUTTRICE (nome e indirizzo) | CAPACITA' IN LITRI, Kg ecc. per singolo prodotto offerto | CIG
1 |  | Acido peracetico + adazone o Isazone in soluzione pronta per l'uso. Si accetta anche l'associazione con altri derivati adamantanici. Tanica con tappo a vite in materiale plastico opaco e sigillo anti-manomissione - | [10 empty] | 9852427FF3
| a | Acido peracetico + adazone o isazone in soluzione pronta per l'uso. Si accetta anche l'associazione con altri derivati adamantanici. Flacone da 1000 ml tappo a vite e sigillo anti-manomissione- Destinazione d'uso: Sterilizzazione a freddo e/o disinfezione di alto livello di dispositivi medici, laparoscopi, artroscopi, endoscopi ecc. - Attivazione verso lo spettro completo (sporicida) in max 5 minuti dalla ricostituzione. Attivo per 14 giorni. La fornitura dovrà comprendere le cartine indicatrici specifiche per la determinazione dell’attività della soluzione. - Tipo di Classificazione DM - Codice Classificazione CLASSE II b | 160 | 34 | 5440
| b | Acido peracetico + adazone o isazone in soluzione pronta per l'uso. Si accetta anche l'associazione con altri derivati adamantanici. Tanica da 5000 ml con tappo a vite in materiale plastico e sigillo anti-manomissione - Destinazione d'uso. Sterilizzazione a freddo e/o disinfezione di alto livello di dispositivi medici, laparoscopi, artroscopi, endoscopi ecc. - Attivazione verso lo spettro completo (sporicida) in max 5 minuti dalla ricostituzione. Attivo per 14 giorni. La fornitura dovrà comprendere le cartine indicatrici specifiche per la determinazione dell’attività della soluzione. Tipo di Classificazione DM - Codice Classificazione CLASSE II b | 120 | 54 | 6480
[5 empty] | Totale Voce a + b | 11920
2 |  | Alcool etilico denaturato con gradazione maggiore o uguale a 90° contenente alcool puro al 90% p/p con aggiunta di denaturante previsto da legge. Flacone da 1000 ml - Flacone con tappo a vite e sigillo anti-manomissione con sottotappo riduttore - Destinazione d'uso: Pulizia di superficie ed ambienti - Specificare contenuto anidro e contenuto idrato. Colorazione rosa - Tipo di Classificazione DM/PMC | 1000 | 5.2 | 5200 | [7 empty] | 98524513C5
3 |  | Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione idroalcolica allo 0,5% ( 0,5 gr) in alcol etilico non inferiore al 70% ( 70 Gr.). - Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione idroalcolica allo 0,5% in alcol etilico non inferiore al 70% (70gr) - Flacone da 1000 ml con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore - Destinazione d'uso: Detersione e antispesi cute lesa (ferite, ustioni...) e preparazione campo operatorio - clorexidina digluconato g 0,5- alcool etilico g 70 - Tipo Classificazione SM | 7000 | 6 | 42000 | [7 empty] | 985249259A
4 |  | Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa concentrata | [10 empty] | 9852516967
| a | Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa concentrata corrispondente all'1,1% (pari a 11.000 ppm) di cloro attivo. Flacone da 1000 ml con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore - Destinazione d'uso: Disinfezione oggetti in plastica, gomma, vetro, acciaio inox - Tipo di Classificazione PMC/DM | 3500 | 4.6 | 16100
| b | Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa concentrata corrispondente all'1,1% (pari a 11.000 ppm) di cloro attivo. Flacone da 1000 ml con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore - Destinazione d'uso: Disinfezione poppattoi e tettarelle - Tipo di Classificazione PMC | 250 | 3.15 | 787.5
| c | Clorossidante elettrolitico/sodio ipoclorito in soluzione acquosa concentrata corrispondente all'1,1% (pari a 11.000 ppm) di cloro attivo, per disinfezione raccordi e circuiti in dialisi - Flacone DA 1000 ML con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore - Tipo di Classificazione DM | 400 | 4 | 1600
[5 empty] | Totale Voce a + b + c | 18487.5
5 | EX LOTTO 5 VOCE a) | Polivinilpirrolidone iodio - pvp iodio (iodopovidone) in soluzione acquosa al 10% ( pari a 10 gr contenente 1% di iodio attivo ). - Flacone da 1000 ml con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore - Destinazione d'uso: Antisepsi della anche della cute lesa e/o delle mucose, preparazione campo operatorio - Tipo di Classificazione SM | 4500 | 4.5 | 20250 | [7 empty] | 98525315C9
6 |  | Alcool isopropilico o Alcool Etilico in miscela idroalcolica con gradazione non inferiore al 70% V/V e con 30% di acqua per iniettabili. Presenza di denaturante. Spray sterile- lo spray deve essere sterile e permanere sterile durante l’uso - Flacone da 1000 ml - Destinazione d'uso: per ambienti classificati come camere bianche o cleanrooms - con azione battericida, fungicida e virucida rapida TEST RICHIESTI: EN 1276 O EN13727, EN 1650, EN14476 - Tipo Classificazione PMC/Biocida. | 20 | 35 | 700 | [7 empty] | CIG: 9852561E88
7 |  | Soluzione a base di biguanidi cloridrato e sali di ammonio cloruro quaternario o perossido di idrogeno 6% in acqua per preparazioni iniettabili (API, WFI) con erogazione spray in nano particelle. Lo spray deve essere sterile e permanere sterile durante l’uso Flacone da 750/1000 ml - Destinazione d'uso: Disinfezione e pulizia di superfici e dispositivi medici, per ambiente classificati es Camera Bianca o cleanrooms. Si richiedono i seguenti test sulle attività biocide: EN 1276, EN 1650, EN 16615, EN 14476. Tipo di Classificazione PMC/Biocida | 35 | 46 | 1610 | [7 empty] | 98525705F8
8 |  | Soluzione a base di didecylmethylammonium chloride + qac-benzyl-c12-c18-alkyl-dimethyl chloride + qac-c12-14-alkyl(ethyl-dimethyl) chloride o ipoclorito di sodio tra lo 0,5% e lo 0,75g p/p Flacone da 750/1000 ml con spray vaporizzatore in nanoparticelle - lo spray deve essere sterile e permanere sterile durante l’uso .- Destinazione d'uso: disinfezione degli incubatori e cappe a flusso laminare di camere bianche o cleanrooms. Si richiedono i seguenti test sulle attività biocide: EN 1276, EN 1650, EN 16615, EN 14476. Tipo di Classificazione PMC/biocida. | 35 | 42 | 1470 | [7 empty] | 985258525A
9 |  | N,n-didecil-n,n-dimetilammonio carbonato 1,25% + tensioattivo + complesso enzimatica ( proteasi,amilasi o mannasi, lipasi) - Flacone con dosatore incorporato da 1000 ml - Attività virucida compresa di Ebola (EN 14476 Poliovirus e Adenovirus). Dichiarazione di: stabilità enzimatica, caratteristicche anticorrosive e compatibilità con i materiali di ferri e dispositivi. Smaltibile in rete fognaria alla diluizione d'uso - Destinazione d'uso: Decontaminazione, detersione e disinfezione di strumentario medico chirurgico , dei DM anche termolabili, cavi. Utilizzabile sia in vaschetta che in vasca ad ultrasuoni - Tipo di Classificazione DM | 500 | 29 | 14500 | [7 empty] | 9852597C3E
10 |  | Detergente concentrato con 5 enzimi (amilasi, cellulasi, lipasi, mannanasi, proteasi) con agenti tensioattivi non ionici e/o anionici o cationici, agente sequestrante, stabilizzante ed eccipienti - Flacone da 1000 ml con dosatore integrato - Destinazione d'uso Detersione enzimatica manuale e in vasca ad ultrasuoni di ferri chirurgici ed endoscopi e di dispositivi medici ( critici,semicritici e non critici). Tipo di Classificazione DM | 1900 | 12 | 22800 | [7 empty] | 98526128A0
11 |  | Sale ammonico quaternario associato a detergente alcalino con inibitore di schiuma in soluzione acquosa o idroalcolica - Pronto all'uso- Flacone da 2500 ml - attività battericida, fungicida, tubercolicida e virucida(EN 14476), attiva sui MDR, senza risciacquo, senza profumi aggiunti, con pH debolmente alcalinio (non oltre 12) senza cloro, nè aldeidi, compatibile con tutti i tipi di materiali - Destinazione d'uso: decontaminante per strumentario chirurgico - Tipo di Clasificazione DM | 700 | 26.5 | 18550 | [7 empty] | 9852621010
12 |  | Detergente trienzimatico concentrato (proteasi,lipasi,amilasi), idrosolubile, biodegradabile con tensioattivi poco schiumogeni (tensioattivi non ionici e/o cationici) - Tanica da 5000 ml - Destinazione d'uso: Detersione enzimatica in macchine lavastrumenti - caratteristiche anticorrosione, stabilità chimica, fisica e microbiologica dopo l'apertura non inferiore a 90 giorni, il prodotto diluito deve poter essere smaltito attraverso la rete fognaria ovvero non deve essere rifiuto pericoloso - Tipo di Classificazione DM | 300 | 5.7 | 1710 | [7 empty] | 9852639EE6
13 |  | Manopole monouso in tnt o materiale simile con detergente anallergico a ph fisiologico. dimensioni manopola 25x15cm circa; spugna 10x15cm circa - Destinazione d'uso igiene personale Pazienti - Manopole monouso in TNT o materiale simile, impermeabili nella parte interna e con elastico al polso. Ogni manopola deve presentare da una parte una spugna poliuretanica impregnata con detergente anallergico a PH fisiologico (da attivare mediante umidificazione) che non necessiti di risciacquo; dall'altra la superficie deve essere adatta all'asciugatura. Dimensioni manopola 25x15cm circa; spugna 10x15cm circa. Latex free - Tipo di Classificazione COSMETICO | 115000 | 0.23 | 26450 | [7 empty] | 985277819F
14 |  | Salviette monouso in tnt o altro materiale simile, imbevute di disinfettante (tipo clorexidina) e soluzione detergente anallergica, idratante, a ph fisiologico, che non necessiti di risciacquo. Dimensioni della salvietta aperta 15x20 circa - Busta richiudibile. Dimensioni della salvietta aperta 15x20 circa. Latex free. - Tipo di Classificazione PMC/DM | 10000 | 1 | 10000 | [7 empty] | 9852789AB0
15 |  | Soluzione acquosa pronta all'uso, atossica, biocompatibile, a base di ioni argento maggiore di 0,0049 gr (generati elettroliticamente e stabilizzati in aciso citrico) fungicida, battericida e virucida ad elevata efficacia (da 18 ore in su). DM di classe IIb tanica da 20 litri; si chiedono i nebulizzatori portatili a batteria in uso gratuito. | 70 | 230 | 16100 | [7 empty] | 9852804712
16 | EX LOTTO 5 VOCE a) | Polivinilpirrolidone iodio - pvp iodio (iodopovidone) all'1% (contenente 10% iodio attivo) in soluzione idroalcolica (alcool isopropilico/etilico ≥ 50%) colorata. Flacone da 1000 ml con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore - Destinazione d'uso: Antisepsi della cute integra prima di interventi chirurgici, in tutti i tipi di terapia iniettiva - Tipo di Classificazione PMC | 100 | 5.5 | 550 | [8 empty] | 989887493C
17 | EX LOTTO 5 VOCE b) | Iodopovidone in concentrazione al 7,5% sol acquosa (contenente 10% di iodio ) 7,5 gr ( pari a 0,75 gr di iodio) in soluzione acquosa - Flacone da 1000 ml con tappo a vite in materiale plastico opaco sigillo anti-manomissione sottotappo riduttore/dosatore con erogatore azionabile a pressione (singolarmente confezionato se non già inserito) - disinfezione anche della cute lesa, delimitazione del campo operatorio - Tipo di Classificazione SM | 400 | 4.6 | 1840 | [8 empty] | 989890854C