## Foglio1
LOTTO | DESCRIZIONE E REQUISITI MINIMI | MARCA MODELLO APPARECCHIO | Quantitativo annuale | CND | CONFEZIONAMENTO | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO | PREZZO A CONFEZIONE | EVENTUALI OSSERVAZIONI
1 | Rotoli bianchi di carta termica 50 mm X 20m | ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE | 40
2 | Rotoli bianchi di carta termica 106mm X 25m | BEXEN CARDIO REANIBEX 800 DEFIBRILLATORE | 150
3 | Rotoli bianchi di carta termica di circa 80mm X 16m | COMEN S8 DEFIBRILLATORE | 100
4 | Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 58mm x 20mt | CU MEDICAL SYSTEMS INC CU HD1 LIFEGAIN DEFIBRILLATORE | 100
5 | Rotoli bianchi di carta termica misura 55mm X 40m | ESAOTE SPA MDF DEFIBRILLATORE | 20
6 | Rotoli bianchi di carta termica 58mm X 20m | INNOMED MEDICAL INC CARDIO AID 360 B DEFIBRILLATORE | 2740
7 | Rotoli di carta ecografica UPP 110 HG 110mm X 18m | MEDISON CO LTD SONOACE R7 DEFIBRILLATORE; SONY CORP UP-DR80MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP-D 898 DC RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP X 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D895 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP D23 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 970 AD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 960 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 898 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 897 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 MDW RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 895 CE RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 2100 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONY CORP UP 21 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SEIKO INSTRUMENTS INC VP 1200 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI; SONOSCAPE ECOTOMOGRAFO (INDICATO COME MODELLO s9cx9); SAMSUNG ELECTRONICS RS 80 A ECOTOMOGRAFO; SIEMENS AG ACUSON S 3000 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HD 7 ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX HD 11 XE ECOTOMOGRAFO; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS EPIC 7C X MATRIX ECOTOMOGRAFO; MEDISON CO LTD SONOACE R7 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON S8 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VOLUSON E 6 ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE VIVID I BT11 ECOTOMOGRAFO PORTATILE; GE HEALTHCARE LOGIQ P5 PRO ECOTOMOGRAFO; GE HEALTHCARE LOGIQ 500 PRO ECOTOMOGRAFO; FUJI FILM CORP ARIETTA 750 SE ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MYLAB CLASS C; ECOTOMOGRAFOESAOTE SPA MYLAB 70 XVISION ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB OMEGA ECOTOMOGRAFO; ESAOTE SPA MY LAB GAMMA ECOTOMOGRAFO | 9800
8 | Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 107mm X 25m | MEDTRONIC INC LIFEPAK 15 DEFIBRILLATORE | 100
9 | Rotoli carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm X 15m | MINDRAY CO LTD BENEHEART D3 DEFIBRILLATORE | 2180
10 | Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m | MINDRAY CO LTD BENEHEART D6 DEFIBRILLATORE | 300
11 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 80mm, 200 fogli | MEDIANA CO LTD D 500 DEFIBRILLATORE | 100
12 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto)con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli | NIHON KOHDEN CORP TEC 5521 K DEFIBRILLATORE | 1476
13 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto)con tacca nera 50mm X 100mm, 200 fogli | NIHON KOHDEN CORP CARDIOLIFE TEC 5531 K DEFIBRILLATORE | 356
14 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt | NIHON KOHDEN CORP TEC 5621 DEFIBRILLATORE | 450
15 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50 mm x 30 mt | NIHON KOHDEN CORP TEC 5631 DEFIBRILLATORE | 500
16 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera 50mm x 100mm, 100 fogli | NIHON KOHDEN CORP TEC 7731 K DEFIBRILLATORE | 30
17 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm x 30 m | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS M 3535 A HEARTSTART MRX DEFIBRILLATORE | 810
18 | Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 70mm X 80mm, 300 fogli | SCHILLER AG DEFIGARD 5000 DEFIBRILLATORE | 60
19 | Rotoli bianchi di carta termica 50mm X 30m | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS HEARTSTART XL+ DEFIBRILLATORE | 200
20 | Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 30m | ZOLL MEDICAL CORP M SERIES DEFIBRILLATORE | 500
21 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm X 90mm, 200 fogli | ZOLL MEDICAL CORP R SERIES ALS DEFIBRILLATORE | 100
22 | Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90mm x 30m | ZOLL MEDICAL CORP X SERIES DEFIBRILLATORE | 100
23 | Risma ci carta termica diagrammaa (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 140 mm, 142 fogli | ZONCARE IMAC 120 ELETTROCARDIOGRAFO | 360
24 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 50mm x 30 m | SCHILLER AG CARDIOVIT AT 1 ELETTROCARDIOGRAFO | 50
25 | Rotolo di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 100mm X 20m | CARDIOLINE ECG100L ELETTROCARDIOGRAFO | 50
26 | Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm x 295mm, 180fogli - piegatura a fisarmonica | CARDIOLINE ECG200+ ELETTROCARDIOGRAFO | 1580
27 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli | EDAN INSTRUMENTS INC SE 12 EXPRESS ELETTROCARDIOGRAFO | 50
28 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m | EDAN INSTRUMENTS INC SE 3 SMART ECG ELETTROCARDIOGRAFO | 100
29 | Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 200 fogli | ESAOTE SPA ARCHIMED BASE VERSION ARCHIWIN 4320 ELETTROCARDIOGRAFO | 20
30 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 90 mm X 70 mm, 400 fogli. Tacca presente | ESAOTE SPA P 80 INTERPRETATIVO ELETTROCARDIOGRAFO | 40
31 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera A4 - 210 mm, 200 fogli | GE HEALTHCARE MAC 1200 ST ELETTROCARDIOGRAFO | 220
32 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 295mm, 150 fogli | GE HEALTHCARE MAC 2000 ELETTROCARDIOGRAFO | 3800
33 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 15,5m | GE HEALTHCARE MAC 600 ELETTROCARDIOGRAFO | 500
34 | Risme di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 140 mm x 110 mm, 200 fogli | GE HEALTHCARE MAC 800 ELETTROCARDIOGRAFO | 400
35 | Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 280mm, 180 fogli | ESAOTE SPA P 8000 POWER ELETTROCARDIOGRAFO | 780
36 | Rotoli bianchi di carta termica 215mmX 25m | GIMA SPA CARDIOGIMA 12M 3-6-12 CANALI ELETTROCARDIOGRAFO | 50
37 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) con tacca nera, A4 210X295mm, 100 fogli | MINDRAY CO LTD BENEHEART R12 ELETTROCARDIOGRAFO | 170
38 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 80mm X 20m | MINDRAY CO LTD BENEHEART R3 ELETTROCARDIOGRAFO | 50
39 | Rotoli di carta termica a diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) tre canali 108mm x 23m | MORTARA INSTRUMENT INC ELI 100 ELETTROCARDIOGRAFO | 20
40 | Rotoli di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210 mm x 20 m | MORTARA INSTRUMENT INC ELI 230 ELETTROCARDIOGRAFO | 150
41 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 250 fogli | MORTARA INSTRUMENT INC ELI 250 ELETTROCARDIOGRAFO | 695
42 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 210mm X 300mm, 100 fogli | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PAGEWRITER TC 30 ELETTROCARDIOGRAFO | 4500
43 | Risma di Carta termica diagrammata SL12-210mmx 295mm x 150 210x295-200 a risma, termica, diagrammata | SPACELABS HEALTHCARE CARDIOEXPRESS SL12 ELETTROCARDIOGRAFO | 4020
44 | Rotoli di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 151mm x 20m | BIONET CO LTD FC 1400 MONITOR FETALE | 450
45 | Risma di Carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 152mm X 90mm, 150 fogli | GE HEALTHCARE COROMETRICS 259CX AAT BBBC SERIES 2 MONITOR FETALE | 120
46 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 104mm X 150mm, 300 fogli | OXFORD INSTRUMENTS MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM DUO SONICAID MONITOR FETALE | 450
47 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 104mm X 150mm, 300 fogli | OXFORD INSTRUMENTS MEDICAL SYSTEM DIVISION TEAM SONICAID MONITOR FETALE | 650
48 | Risma di carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 104mm X 150mm, 300 fogli | OXFORD INSTRUMENTS SONICAID TEAM SONICAID LTD MONITOR FETALE | 600
49 | Rotoli bianchi di carta termica 75mm x 50m | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS STERRAD 100 S APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA | 50
50 | Rotoli di carta termica bianca 50mm X 20m | CISA SPA 3270 H 1P E TS SO AUTOCLAVE | 60
51 | Rotoli bianchi di carta termica 57mm x 30m | CISA SPA AUTOCLAVE (NON INDICATO IL MODELLO DELL'APPARECCHIATURA) | 200
52 | Rotoli bianchi di carta termica 60 mm x 10m | Medical trading Phoenix blu 18 lt AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | 500
53 | Rotoli bianchi di carta termica circa 50mm X 16m | RENO-D50 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA | 160
54 | Rotoli bianch di carta termica 58mm X 25m | RENO-S20 APPARECCHIO PER STERILIZZAZIONE CHIMICA, | 50
55 | Rotolo bianco carta termica per A666EP | SORDINA SPA A 666 EP AUTOCLAVE | 400
56 | Rotoli bianchi di carta termica circa 50-57 mm X 20m | TECNO GAZ SPA ANDROMEDA PLUS CT AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | 100
57 | Rotoli bianchi di carta termica circa 57 mm X 20m | TECNO GAZ SPA EUROPA B 24 AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI | CHIESTA CARTA SCRIVE 2000 BUSTE AUTOSIGILLANTI
58 | Risma carta termica diagrammata (colore adeguato ad ottenere il giusto contrasto) 214/216 mm x 280mm, 300 fogli | GE HEALTHCARE CASE V6.7 SISTEMA PER ANALISI SFORZO | 160
59 | Rotoli bianchi di carta termica 57mm X 20m | DUAL CCP TR-4000 AUTOREFRATTOMETRO | 20
60 | Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 13m | MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 AUDIOMETRO | 300
61 | Rotoli bianchi di carta termica 100mm X 10m | MAICO DIAGNOSTICS INC MI 34 H AUDIOMETRO | 55
62 | Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 15m | CLINICAL R 35 C AUDIOMETRO | 50
63 | Rotoli bianchi di carta termica 112mm X 25m | MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH SPIROLAB III SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | 20
64 | Rotoli bianchi di carta termica 110mm X 15m | COSMED SRL PONY FX SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO | 250
65 | Rotolo bianchi di carta termica 60mm X 10m | NUOVA BIOMEDICAL EGAXXX EMOGASANALIZZATORE | 100
66 | Rotoli bianchi di carta termica 57 mm x 10 m | INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3000 EMOGASANALIZZATORE | 250
67 | Risme di carta ecografica UPC-21L - 144mm X 100mm - STAMPA A COLORI-200 fogli - SONY ORIGINALE | SONY CORP UP 25 MD RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | 650
68 | UPC-2010 Color Printing Pack (A-6 size papare - 200 fogli) | SONY CORP UP 2800 P RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | 100
69 | Rotolo carta termica KP65HM-CE 100mm x 75mm | MITSUBISHI ELECTRIC CORP P 93 E RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI | 100